Инструкция по эксплуатации доступна во вкладке ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для открытия ссылки наведите сканер телефона на QR-код канер телефона на QR-код

# 5. Гарантии изготовителя

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в паспорте на прибор и инструкции по эксплуатации.

5.2. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения.

5.3. Гарантия не распространяется на прибор, имеющий механические повреждения.

# 5.4. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

# 6. Утилизация

# Не требует специальных мер по утилизации.

Свидетельство о приемке (дата изготовления и приёмки указана на этикетке на корпусе прибора) Прибор «С-ПУ-99» изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации. Заводской номер:______________________ Штамп ОТК

## Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Единая служба техподдержки 8-(8452)-74-00-40

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ «С-ПУ-99»

ПАСПОРТ

ОКПД 2  26.30.50.114      ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0     ТУ 26.30.50-019-0131524356-2021     RU С-RU.ПБ68.В.00539/21

1. Назначение прибора

1.1. Настоящий паспорт распространяется на прибор управления речевым оповещением (далее по тексту – блок селектор) «С-ПУ-99», предназначенный для организации двухсторонней полудуплексной связи с оператором из оповещаемых помещений.

1.2. Прибор устанавливается внутри охраняемых объектов и рассчитан на круглосуточный режим работы. Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред или во взрывоопасных помещениях.

2. Основные технические характеристики

| Напряжение питания от источника постоянного тока, В | 18,0 – 28,0 |
| --- | --- |
| Ток, потребляемый от источника постоянного тока в дежурном режиме, не более, мА | 30 |
| Ток, потребляемый от источника постоянного тока в режиме трансляции, не более, мА | 150 |
| Диапазон воспроизводимых частот при трансляции со встроенного диктофона, Гц | 200-5000 |
| Количество зон оповещения, шт | 99 |
| Интерфейс связи | RS-485 |
| Выходная мощность встроенного динамика, Вт | 1,0 |
| Габаритные размеры блока селектора, не более, мм | 260х203х60 |
| Вес блока селектора с микрофоном, кг | 0,580 |
| Диапазон рабочих температур, ОС | - 10…+ 40 |
| Срок службы прибора, не менее, лет | 10 |
| Степень защиты IP | IP30 |
| Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |

3. Особенности прибора

3.1. Функционально прибор состоит из блока селектора и вызывных панелей, подключаемых к блоку селектору.

3.2 Блок селектор имеет 99 зон оповещения.

3.3. Блок селектор осуществляет автоматический контроль подключенных вызывных панелей.

3.4. Два уровня доступа, защищенные паролями (Устанавливаются самостоятельно).

# 4. Комплектность

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор управления речевым оповещением «С-ПУ-99» | 1 |
| 2 | Паспорт прибора управления «С-ПУ-99» | 1 |
| 3 | Коммутационная коробка с разъемом | 1 |
| 4 | Микрофон | 1 |
| 5 | Кабель соединительный с вилкой RS-485, 5 метров | 1 |