| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор управления речевыми оповещателями (с внешним микрофоном) | С-К-120М |  | ООО «Элтех-Сервис» | шт | 2 |  |  |
|  | Блок контроля линий оповещения | БКЛО-12 |  | ООО «Элтех-Сервис» | шт | 1 |  |  |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный | Импульс-5 исп.1 |  | ООО «Элтех-Сервис» | шт | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 12 А*ч | DTM Delta 1212 |  | «DELTA» | шт | 2 |  |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный речевой | С-ТЛ-100В (1/3 Вт) |  | ООО «Элтех-Сервис» | шт | 129 |  |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход" | М12-ЛЮКС |  | ООО «Элтех-Сервис» | шт | 18 |  |  |
|  | II Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | АО «Ивановский кабельный завод» | м | 1200 |  |  |
|  | Кабель | ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5 |  | АО «Ивановский кабельный завод» | м | 10 |  |  |
|  | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 60х40 мм |  | PR03.0055 | ООО «Промрукав» | м. | 10 |  |  |
|  | Соединитель на стык 60х40 мм (4 шт/комп) |  | PR08.2871 | ООО «Промрукав» | шт. | 5 |  |  |
|  | Заглушка 60х40 мм (4 шт/комп) |  | PR08.2859 | ООО «Промрукав» | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d32 мм (10м/уп) Промрукав |  | PR.013231М10 | ООО «Промрукав» | м | 350 |  |  |
|  | Скоба металлическая двухлапковая СМД d31-32 мм (50 шт/уп) Промрукав |  | PR08.2550 | ООО «Промрукав» | шт. | 1166 |  |  |
|  | Муфта вводная для гофрированных труб серая ВМ-ГТ-32 Промрукав |  | PR08.3271 | ООО «Промрукав» | шт. | 34 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм |  | PR.012031 | ООО «Промрукав» | м | 200 |  |  |
|  | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы | СМД d19-20 мм | PR08.5003 | ООО «Промрукав» | шт. | 670 |  |  |
|  | Муфта вводная для гофрированных труб серая | ВМ-ГТ-20 | PR08.3269 | ООО «Промрукав» | шт. | 10 |  |  |
|  | Хомут | FR ПР-40 | PR08.3660 | ООО «Промрукав» | шт. | 10 |  |  |
|  | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк |  | PR08.3626 | ООО «Промрукав» | шт. | 1600 |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 |  | PR08.3481 | ООО «Промрукав» | шт. | 1600 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная Ø63 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 2 |  | для проходок |
|  | Труба стальная водогазопроводная Ø25 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 23 |  | для проходок |
|  | Пена монтажная огнестойкая |  |  | ООО «Люксполихим» | шт | 10 |  | для проходок |