| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок контроля линий оповещения | БКЛО-12 |  | ООО «Элтех-Сервис» | шт | 4 |  |  |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный | Импульс-5 исп.1 |  | ООО «Элтех-Сервис» | шт | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 12 А*ч | DTM Delta 1212 |  | «DELTA» | шт | 2 |  |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | Г-12-К |  | ООО «Элтех-Сервис» | шт | 69 |  |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход" | М-12-ГРАНД |  | ООО «Элтех-Сервис» | шт | 13 |  |  |
|  | II Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | АО «Ивановский кабельный завод» | м | 310 |  |  |
|  | Кабель | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 |  | АО «Ивановский кабельный завод» | м | 1255 |  |  |
|  | Кабель | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | АО «Ивановский кабельный завод» | м | 10 |  |  |
|  | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 60х40 мм |  | PR03.0055 | ООО «Промрукав» | м. | 60 |  |  |
|  | Соединитель на стык 60х40 мм (4 шт/комп) |  | PR08.2871 | ООО «Промрукав» | шт. | 12 |  |  |
|  | Заглушка 60х40 мм (4 шт/комп) |  | PR08.2859 | ООО «Промрукав» | шт. | 12 |  |  |
|  | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 мм (50 м/уп) |  | PR03.0050 | ООО «Промрукав» | шт. | 270 |  |  |
|  | Заглушка 25х16 мм (4 шт/комп) |  | PR08.2854 | ООО «Промрукав» | шт. | 10 |  |  |
|  | Т-образный угол 25х16 мм (4 шт/комп) |  | PR08.2830 | ООО «Промрукав» | шт. | 10 |  |  |
|  | Внутренний угол 25х16 мм (4 шт/комп) |  | PR08.2818 | ООО «Промрукав» | шт. | 10 |  |  |
|  | Внешний угол 25х16 мм (4 шт/комп) |  | PR08.2806 | ООО «Промрукав» | шт. | 10 |  |  |
|  | Хомут | FR ПР-40 | PR08.3660 | ООО «Промрукав» | шт. | 200 |  |  |
|  | Хомут | FR ПР-25 | PR08.3659 | ООО «Промрукав» | шт. | 1900 |  |  |
|  | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк |  | PR08.3626 | ООО «Промрукав» | шт. | 2100 |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 |  | PR08.3481 | ООО «Промрукав» | шт. | 2100 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная Ø63 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 6 |  | для проходок |
|  | Труба стальная водогазопроводная Ø25 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 24 |  | для проходок |
|  | Пена монтажная огнестойкая |  |  | ООО «Люксполихим» | шт | 4 |  | для проходок |