## Прайс Элтех-Сервис
Наименование | Описание | шт/уп | Фото | Розница
0-49 ТЫС.РУБ.
Прайс-лист ООО "Элтех-Сервис" |  |  |  | единоразово
от 24 июня 2022
https://eltech-service.ru
Табло М (с возможностью смены надписи)
М-12/24 (любая надпись) | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 299
М-12/24 (ОСНОВА) | Основа плоского светового табло "М" (без надписи), корпус на защелке, 9-13.8/18-27.6В, 26мА, 304х103х19мм, -30С..+55С, IP 52 | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 179
Надпись сменная для световых табло М | Надпись сменная для плоского светового табло М-12, 24, 220В. (Комплект: фон(красн./зелен.) + оргстекло с надписью). | 12 шт./м.к. 168 шт.б.к. |  | 120
М-12/24-Д (любая надпись) | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, дублирование контактов, 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 304х103х18мм, 0.19кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 308
М-12/24-Д (ОСНОВА) | Основа плоского светового табло "М-Д" (без надписи), корпус на защелке, дублирование контактов, 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 304х103х18мм, -30С..+55С, IP 52. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 188
М-12/24-ЛЮКС (любая надпись) | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, дублирование контактов, равномерное свечение 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 300х105х18мм, 0.19кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 308
М-12/24 СН (любая надпись) | Плоское световое табло со скрытой надписью, 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 535
М - 12-З/24-З (любая надпись) | Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8/18-27.6В, свет-26мА, звук-40мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись. | 28 |  | 778
М-12-3/24-3 (ОСНОВА) | Основа светового табло (без надписи) со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8/18-27.6В, свет-26мА, звук-40мА, 300х130х25мм, -30С..+55С, IP 51. | 28 |  | 658
М-12-З/24-З исп.2 (любая надпись) | Плоское световое табло со встроенной сиреной 105дБ, только 9-13.8 /18-27.6В, свет–25мА, звук-35мА, 400х100х38мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 42. Любая надпись. | 30 |  | 921
М-12-3/24-З исп.2 (ОСНОВА) | Основа светового табло (без надписи) со встроенной сиреной 105дБ, 9-13.8/18-27.6В, свет–25мА, звук-35мА, 400х100х38мм, -30С..+55С, IP 42. | 30 |  | 621
М-12-2/24-2 (любая надпись) | Двухстороннее плоское световое табло, 9-13.8/18-27.6В, 52мА, 304х103х30, 0.45кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись | 34 |  | 629
М-12-2/24-2 (ОСНОВА) | Основа двухстороннего плоского светового табло, 9-13.8/18-27.6В, 52мА, 304х103х30, -30С..+55С, IP 52. | 34 |  | 390
М-220 (любая надпись) | Плоское световое табло, 220В, 1ВА, 300х130х25мм, 0.34кг, -30..+55С, IP 51. Любая надпись | 28 |  | 599
М-220 (ОСНОВА) | Основа плоского светового табло, 220В, 1ВА, 300х130х25мм, 0.34кг, -30..+55С, IP 51. Любая надпись. | 28 |  | 498
М-220-РИП (любая надпись) | Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в аварийном режиме – 8ч (при использовании 3хАА 1,2В 2100мАч -24ч), 300х130х29мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись. | 24 |  | 1397
М-220-РИП (ОСНОВА) | Основа плоского светового табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в аварийном режиме – 8ч (при использовании 3хАА 1,2В 2100мАч -24ч), 300х130х29мм, 0..+55С, IP 51 | 24 |  | 1347
М-2-12, 2-24 Кронштейн универсальный | Крепление потолочное или настенное (алюминиевая трубка 33 см в комплекте с пластиковым крепежом). | 100 |  | 401
М-12/24-ЛАЙТ (любая надпись) | Световое табло полусферическое, 12/24В, 26 мА, 300х110х33мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 34 |  | 292
М-220-ЛАЙТ (любая надпись) | Световое табло полусферическое, 220В, 1Вт, 300х110х33мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 34 |  | 485
М-12-З-ЛАЙТ (любая надпись) | Световое табло со встроенной сиреной 85 дБ, Световое табло полусферическое, 9-13.8В, 26 мА свет, 35 мА звук, 300х110х33мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 34 |  | 669
Табло премиум класса М-УЛЬТРА
М-12-УЛЬТРА-МИНИ
М-12/24-УЛЬТРА-МИНИ "ВЫХОД" | Световое табло премиум-класса (только с надписью "ВЫХОД"). Оповещатель световой в комплекте с креплением, 9-13.8/18-27.6В, 52мА, 306х124х12мм, 0,24кг, IP42. | 7 |  | 1334
М-12/24-УЛЬТРА
М-12/24-УЛЬТРА (универсальное крепление) | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/52мА/-30..+55С/ 296х333х48мм/0,3кг/IP42. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 7 |  | 3263
М-12/24-УЛЬТРА (подвесное крепление) | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/52мА/-30..+55С/ 250х333х48мм/0,3кг/IP42. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке (в комплект не входит) на любую высоту. | 7 |  | 3263
М-12/24-УЛЬТРА (торцевое крепление) | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/52мА/-30..+55С/ 250х400х48мм/0,3кг/IP42. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. | 7 |  | 3263
М-12/24-УЛЬТРА (потолочное крепление) | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/52мА/-30..+55С/ 223х380х48мм/0,3кг/IP42. Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. | 7 |  | 3263
Молния-220-УЛЬТРА
М-220-УЛЬТРА (универсальное крепление) | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/ 296х333х48мм/0,3кг/IP42. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 7 |  | 3611
М-220-УЛЬТРА (подвесное крепление) | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/ 250х333х48мм/0,3кг/IP42. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке (в комплект не входит) на любую высоту. | 7 |  | 3611
М-220-УЛЬТРА (торцевое крепление) | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/ 250х400х48мм/0,3кг/IP42. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. | 7 |  | 3611
М-220-УЛЬТРА (потолочное крепление) | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/ 223х380х48мм/0,3кг/IP42. Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. | 7 |  | 3611
М-220-РИП-УЛЬТРА
М-220-РИП-УЛЬТРА (универсальное крепление) | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1ВА/6ч/0..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP42 Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 7 |  | 4538.02
М-220-РИП-УЛЬТРА (подвесное крепление) | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1ВА/6ч/0..+55С/250х333х48мм/0,3кг/IP42. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке (в комплект не входит) на любую высоту | 7 |  | 4538.02
М-220-РИП-УЛЬТРА (торцевое крепление) | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1ВА/6ч/0..+55С/250х400х48мм/0,3кг/IP42. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. | 7 |  | 4538.02
М-220-РИП-УЛЬТРА (потолочное крепление) | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1ВА/6ч/0..+55С/223х380х48мм/0,3кг/IP42. Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. | 7 |  | 4538.02
М-SMART
М-12-SMART Управляемая стрелка | Динамический светоуказатель с изменяемым смысловым значением (Стрелка влево/стрелка вправо/Стрелка в обе стороны), 9-13.8В, 145мА, 300х130х25мм, 0,3кг, -30С..+55С, IP 52. | _ |  | 2586
М-ГРАНД
М-12/24-ГРАНД (любая надпись) | Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8/18-27.6В, 26мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 835.2864
М-12/24 ГРАНД IP56 (любая надпись) | Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8/18-27.6В, 26мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 56. Любая надпись. | 12 |  | 1293.786
М-12/24-ГРАНД-МС (любая надпись) | Световое табло полусферическое с повышенной яркостью свечения, белое свечение светодиодов, 9-13.8/18-27.6В, 40мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 968.0697
М -12-3/24-З-ГРАНД (любая надпись) | Световое табло со встроенной сиреной 85дБ, полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8/18-27.6В, свет-26мА, звук-35мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 1191.645
М-2-12/2-24-ГРАНД (любая надпись) | Двухстороннее световое табло полусферическое, белое свечение, 9-13.8/18-27.6В, 40мА, 330х150х115мм, 0.75кг, -30С..+55С, IP 56. Любая надпись. | 6 |  | 1604.7486
М-2-12/2-24-ГРАНД-МС (любая надпись) | Двухстороннее световое табло полусферическое, с повышенной яркостью свечения, белое свечение светодиодов, 9-13.8/18-27.6В, 40мА, 330х150х115мм, 0.75кг, -30С..+55С, IP 56. Любая надпись. | 6 |  | 1738
М-220-ГРАНД (любая надпись) | Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 220В, 1Вт, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 931.7529
М-220-РИП-ГРАНД (любая надпись) | Световое табло с резервным источником питания полусферическое, белое свечение светодиодов, 220В, 1Вт, время работы в аварийном режиме не менее 6 ч., 330х150х62мм, 0.4кг, -30..+55С, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 2113.1838
М AQUA
М-12/24-AQUA исп.1 (без наклейки) | Световое табло сферическое, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления, 0,2А, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 9 |  | 3643
М -12/24-AQUA исп.2 (без наклейки) | Световое табло конусное, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления, 0,2А, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 5 |  | 4008
М- 12/24-AQUA-СН исп.1 (с наклейкой) | Световое табло сферическое со скрытой надписью, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления, 0,2А, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Любая надпись. | 9 |  | 3996
М-220-AQUA исп.1 (без наклейки) | Световое табло сферическое, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 9 |  | 3897
М-220-AQUA исп.2 (без наклейки) | Световое табло конусное, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 5 |  | 4287
М-220-AQUA-СН исп.1 (с наклейкой) | Световое табло сферическое со скрытой надписью, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Любая надпись. | 9 |  | 4385
М-220-РИП-AQUA исп.1 (без наклейки) | Световое табло сферическое с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА,-30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Постоянного действия. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 9 |  | 4418
М-220-РИП-AQUA исп.2 (без наклейки) | Световое табло конусное с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Постоянного действия. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 5 |  | 4859
М-220-РИП-AQUA исп.1 аварийный | Световое табло сферическое с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА,-30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Непостоянного действия. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 9 |  | 4418
М-220-РИП-AQUA исп.2 аварийный | Световое табло конусное с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Непостоянного действия. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 5 |  | 4859
Наклейка на табло М AQUA (любая надпись) | Наклейка на табло М AQUA. 290*95 мм. Любая надпись на заказ. | - |  | 77
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ С
С центральным БРО С-К и пассивными колонками С-3,-5
Блок речевого оповещения
С-К (ГО и ЧС) | БРО для трансляции сообщений в системах оповещения, совместим с ситемой оповещения ГО и ЧС, 2 сообщения по 8 сек., выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом, питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 190х163х83мм, 0.41кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, резерв, контроль. Линейный выход. | 12 |  | 4898
С-КЛ | БРО для трансляции сообщений в системах оповещения, 2 сообщения по 8 сек., выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом, питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 230х170х95мм, 0.7кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, резерв, контроль. Контроль линий управления, оповещения и линейного выхода, имеет автоматическую защиту от глубокого разряда АКБ и её переполюсовки! Автоматическая защита усилителя мощности звукового сигнала от короткого замыкания и перегрузки выходной цепи (линии оповещения)! | 12 |  | 4994
С-КЛ-Д (Диктофон) | БРО с возможностью записи своих сообщений длительностью до 40 секунд, 2 записанных речевых сообщения, тревожное и тестовое, выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом; питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 230х170х95мм, 0.6кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, контроль, трансляция. Линейный выход, контроль линии, диктофон, микрофонный ключ. | 12 |  | 7289
С-К-БР | Блок расширения мощности для трансляции речевых сообщений от прибора С-К. Контроль шлейфа, питание ~220В, (резерв АКБ 7 Ач), 190х163х83мм, 0.41кг, -10..+40С, IP 30. Выходная мощность - 24 Вт при нагрузке 2 Ом, 15 Вт - при нагрузке 4 Ом. | 12 |  | 3835
С-КЛ-БР | Блок расширения мощности для трансляции речевых сообщений от прибора С-К-Л. питание ~220В, (резерв АКБ 7 Ач), 230х170х95мм, 0.7кг, -10..+40С, IP 30. Выходная мощность - 24 Вт при нагрузке 2 Ом, 15 Вт - при нагрузке 4 Ом. Контроль линий оповещения и линейного выхода, имеет автоматическую защиту от глубокого разряда АКБ и её переполюсовки! Автоматическая защита усилителя мощности звукового сигнала от короткого замыкания и перегрузки выходной цепи (линии оповещения)! | 12 |  | 4798
Колонки настенные
С-3 МИНИ (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах пожарного оповещения с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41. | 40 |  | 952
С-3 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 218х135х68мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Удобные клеммы! | 13/25 |  | 1039.6825
С-3Л МИНИ (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах пожарного оповещения с низкоомным выходом и функцией контроля линии! 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41. | 40 |  | 967
С-3Л (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 218х135х68мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии! Удобные клеммы! | 13/25 |  | 1047
С-5 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. | 12 |  | 1309.5238
С-5Л (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии. | 12 |  | 1317.4603
С-10 (4/8 Ом) НОВИНКА! | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 10Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. | 12 |  | 1380.9524 | новая позиция в прайсе
С-10Л (4/8 Ом) НОВИНКА! | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 10Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий. | 12 |  | 1388.8889 | новая позиция в прайсе
Колонки потолочные
С-3 исп.2 (4/8Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 14 |  | 985.7143
С-3 исп.2 МИНИ (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 120х120х64мм, 0.16кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 30 |  | 944.4444
С-3Л исп.2 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 13 |  | 993.6508
С-3Л исп.2 MINI (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 120х120х64мм, 0.16кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 30 |  | 952.381
С-5 исп.2 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 20 |  | 1241.2698
С-5Л исп.2 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 13 |  | 1249.2063
С-10 исп.2 (4/8 Ом) НОВИНКА! | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 10Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 13 |  | 1311.1111 | новая позиция в прайсе
С-10Л исп.2 (4/8 Ом) НОВИНКА! | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 10Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линий. | 13 |  | 1319.0476 | новая позиция в прайсе
С центральным трансформаторным БРО С-К-120 и колонками С-Т3/1,-Т5/3
Блок речевого оповещения
С-К-120М | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг,(резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита усилителя мощности от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 40с. | 1 |  | 48558
С-К-120М (с внешним микрофоном) | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, с внешним микрофоном, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг, (резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 40с. | 1 |  | 54976
С-К-120М (с внешним НАСТОЛЬНЫМ микрофоном) Новинка! | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, с внешним НАСТОЛЬНЫМ микрофоном, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг, (резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 40с. | 2 |  | 54976 | новая позиция в прайсе
С-К-120У | Трансляционный усилитель с трансформат. выходом для трансляции сообщений, поступающих от пульта управления "С-ПУ". Контроль линий оповещения, защита от короткого замыкания и перегрузки линий, наличие резервного источника питания с блоком контроля заряда/разряда АКБ. Напряжение в линии оповещения 100В, выход. мощность 120Вт, частот. диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг,(резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). | 1 |  | 38695
C-УП | Активный речевой оповещатель. Максимальное кол-во Сонат-УП, подключенных к Сонате-ПУ - 20шт. (на одну зону), 12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 218х135х67мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. | 13 |  | 1596.8254 | изменение
С-ПУ | Пульт управления речевым оповещением предназначен для трансляции речевой информации через усилители низкой частоты "С-К-120У" или активные речевые оповещатели "С-УП". Управление 4-мя независимыми зонами оповещения, контроль соединительных линий в дежурном режиме, линия управления от ППКП, трансляция ГО и ЧС, встроенный микрофон. Напряжение питания 12В, количество зон оповещения 4, количество перезаписываемых сообщений 4, частотный диапазон 20-18000 Гц. | 36 |  | 15614
Трансформаторные колонки настенные
С-Т-100В 1/3 Вт | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 218х135х68мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41 | 13 |  | 1761.9048
С-ТЛ-100В 1/3 Вт | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий. | 13 |  | 1769.8413
С–Т-100В 1/3 Вт МИНИ | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41 | 24 |  | 1366.6667
С-ТЛ-100В 1/3 Вт МИНИ | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц,96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии. | 24 |  | 1374
С-Т-100В 3/5 Вт | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41 | 12 |  | 1806.8536
С-ТЛ-100В 3/5 Вт | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий. | 12 |  | 1814.6417
С-Т-100 7.5/10 НОВИНКА! | Модуль акустический трансформаторный настенный 7.5Вт или 10Вт/100В/ 160-16000 Гц, 100дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41. | 12 |  | 3411.215 | новая позиция в прайсе
С-ТЛ-100 7.5/10 НОВИНКА! | Модуль акустический трансформаторный настенный 7.5Вт или 10Вт/100В/ 160-16000 Гц, 100дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий. | 13 |  | 3429.6875 | новая позиция в прайсе
Трансформаторные колонки потолочные
С-Т-100В 1/3 Вт исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 12/20 |  | 1492.1875
С-Т-100В 1/3 Вт исп. 2 МИНИ | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 120х120х64мм, 0.22кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 30 |  | 1407.9365
С-ТЛ-100В 1/3 Вт исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии. | 12 |  | 1500
С-ТЛ-100В 1/3 Вт исп. 2 МИНИ | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 120х120х64мм, 0.22кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии. | 45 |  | 1415.873
С-Т-100В 3/5 Вт исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 12/20 |  | 1612.5
С-ТЛ-100В 3/5 Вт исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линий. | 12 |  | 1620.3125
С-Т-100 7.5/10 исп. 2 НОВИНКА! | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 10Вт или 7,5Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 12 |  | 3317.4603 | новая позиция в прайсе
С-ТЛ-100 7.5/10 исп. 2 НОВИНКА! | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 10Вт или 7.5Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линий. | 12 |  | 3331.746 | новая позиция в прайсе
С центральным автономным БРО С-М и активными колонками С-У
Автономные блоки речевого оповещения
С-М МИНИ | Речевой оповещатель с одним записанным речевым сообщением длительностью - 8 сек., 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. | 40 |  | 2331
С-М | Речевой оповещатель с одним записанным речевым сообщением длительностью - 8 сек., 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 135х218х67мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. Удобные клеммы! | 13/25 |  | 2715.873
С-МБ | Речевой оповещатель с возможностью установки светового табло «М». Одно записанное речевое сообщение длительностью -8с., 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 400х100х38мм, 0.2кг, -10..+50С, IP 41 | 36 |  | 2390
С-М исп. 2 | Речевой оповещатель с записанным речевым сообщением длительностью - 8 с., 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 13 |  | 2354
С-МД | Речевой оповещатель с диктофоном, возможность записи собственного речевого сообщения длительностью 16 сек на встроенный микрофон, 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 135х218х67мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение | 13 |  | 2803
Колонки активные
С-У МИНИ | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «С-М MINI». Максимальное кол-во Сонат-У, подключенных к С-М - 25шт. 12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. | 40 |  | 1386
С-У | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «С М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во С-У, подключенных к С-М - 25шт. 12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 135х218х67мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение | 13/25 |  | 1596.8254
С-У исп. 2 | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «С М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во С-У, подключенных к С-М - 25шт. 12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 13 |  | 1552.381
С-УБ | Активный речевой оповещатель с возможностью установки светового табло «М»,12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 400х100х38мм, 0.2кг, -10..+50С, IP 41. Подключается к линейному выходу«С-М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во Сонат-У-Б, подключенных к Сонате-М-Б - 25 шт. | 36 |  | 1296.355
РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ С-Р
С-Р | Радиоканальный прибор, напряжение питания 165-224В, мощность потребления 6Вт, максимальное количество радиомодулей 99 шт., встроенный АКБ (наличие обязательно) 12В 2,2 А/ч , диапазон рабочих частот 433,05-434,79 МГц, максимальная излучаемая мощность радиопередающего тракта 10мВт | 6 |  | 7905
С-Р-АС | Радиоканальный речевой оповещатель предназначен для воспроизведения предварительно записанных речевых сообщений о возникновении пожара на охраняемом объекте. Две батареи напряжением 3,0В и ёмкостью 1,2А/ч - CR123A, уровень звукового давления при речевом оповещении на расстоянии 1м 85 дБ, диапазон воспроизводимых частот 200÷5000Гц, масса без батарей 0,7кг, габаритные размеры 240х150х84мм, IP 41. | 12 |  | 5385
С-Р-СО | Радиоканальный световой оповещатель предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Две батареи напряжением 3,0В и ёмкостью 1,2А/ч -CR123A, масса 0,35 кг, габаритные размеры 330х150х62мм, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 5099
С-Р-ЗО | Радиоканальный звуковой оповещатель предназначен для подачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией. Уровень звукового давления на расстоянии 1м 105дБ, частота звуковых сигналов, 4000Гц, масса 0,3 кг, габаритные размеры 160х103х47мм, IP41 | 40 |  | 4943
АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Серия SL
Светильники со степенью защиты IP54
SL-213-30LED1.8 IP-54 исп. 1 | Светильник аварийного освещения автономный непостоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, степень защиты оболочки IP54, кабельный ввод в комплекте, универсальный монтаж (стена,потолок), 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*72 мм. | 10 |  | 2654
SL-223-30LED1.8 IP-54 исп. 1 | Светильник аварийного освещения автономный постоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, степень защиты оболочки IP54, кабельный ввод в комплекте, потолочный монтаж, 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*72 мм. | 10 |  | 2654
Светильники со степенью защиты IP65
SL-213-30LED1.8 IP-65 исп. 1 | Светильник аварийного освещения автономный непостоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, высокая степень защиты оболочки IP65, кабельный ввод в комплекте, универсальный монтаж (стена,потолок), 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*72 мм. | 10 |  | 3620
SL-213-30LED1.8 IP-65 исп. 2 | Светильник аварийного освещения автономный непостоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, высокая степень защиты оболочки IP65, кабельный ввод в комплекте, универсальный монтаж (стена,потолок), 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*175 мм. | 10 |  | 3977
SL-223-30LED1.8 IP-65 исп. 1 | Светильник аварийного освещения автономный постоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, высокая степень защиты оболочки IP65, кабельный ввод в комплекте, универсальный монтаж (стена,потолок), 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*72 мм. | 10 |  | 3620
SL-223-30LED1.8 IP-65 исп. 2 | Светильник аварийного освещения автономный постоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, высокая степень защиты оболочки IP65, кабельный ввод в комплекте, универсальный монтаж (стена,потолок), 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*175 мм. | 10 |  | 3977
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ
М-ЖКХ-220-Н-6(3)-Д150 | Светильник общего освещения, ∅150мм, 220В, 6Вт, световой поток 800 Лм, -40…+55С, IP54 | 20 |  | 922
М-ЖКХ-220-ФА-6(3)-Д150 | Светильник общего освещения, ∅150мм, 220В, 6Вт, световой поток 800 Лм, с фотоакустическим датчиком, -40…+55С, IP54 | 20 |  | 1086
М-ЖКХ-220-ДФА-6(3)-Д150 | Светильник общего освещения, ∅150мм, 220В, 6Вт, световой поток 800 Лм, с фотоакустическим датчиком, дежурный режим, -40…+55С, IP54 | 20 |  | 1086
М-ЖКХ-220-Н-10-Д180 | Светильник общего освещения, ∅180мм, 220В, 10Вт, световой поток 1300 Лм, -40…+55С, IP54 | 10 |  | 1221
М-ЖКХ-220-ФА-10-Д180 | Светильник общего освещения, ∅180мм, 220В, 10Вт, световой поток 1300 Лм, с фотоакустическим датчиком, -40…+55С, IP54 | 10 |  | 1376
М-ЖКХ-220-ДФА-10-Д180 | Светильник общего освещения, ∅180мм, 220В, 10Вт, световой поток 1300 Лм, с фотоакустическим датчиком, дежурный режим, -40…+55С, IP54 | 10 |  | 1376
М-ЖКХ-220РИП-ФА-10-П350 | Светильник общего освещения, 220-240В, 10Вт, световой поток 1300 Лм, с фотоакустическим датчиком, аварийный режим, 350*105*72 мм, -40…+55С, IP54 | 20 |  | 3742
СВЕТОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
М-12-С/24-С | Световой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В/ 18-24.8В, 20 мА, 83х67х42мм, 0.03 кг, -30С..+55С, IP 53 | 150 |  | 198
ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
Г-12-М | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, 40мА, 105дБ, Ø86х50, 0.05 кг, -10С..+55C, IP 52. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! | 50 |  | 329
Г-12-Д | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, дублирование контактов, 9-13.8В, 35мА, 105дБ, Ø86х50мм, 0.05 кг, -10С..+55C, IP 52. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! | 50 |  | 332
Г-24 | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 18-27.6В, 40мА, 105дБ, 90х110х40мм, 0.07кг, -10С..+55С, IP 52. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! | 50 |  | 328
Г-24-Д | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, дублирование контактов, 18-27.6В, 35мА, 105дБ, Ø86х50мм, 0.05 кг, -10С..+55С, IP 52. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! | 50 |  | 335.9304
Ф-12 | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, 40мА, 105дБ, Ø 90х38мм, 0.07 кг, -30С..+55С, IP 52 | 50 |  | 358
Ф-12 исп. 2 | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, 40мА, 105 дБ, 103х160х47мм, 0.15кг, -30С..+55С, IP 52 | 40 |  | 393
Ф-220 | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 187-242В, 1Вт, 105дБ, 103х160х47мм, 0.16кг, -10С..+55С, IP 52 | 40 |  | 507
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
Г-12-К исп.2 | Комбинированный оповещатель, металл. корпус, внутр. исполнение, 9-13В, свет - 20мА, звук - 40мА, 105дБ, 122х88х36мм, 0.2 кг, -30С...+55С, IP 52. Удобная подъемная передняя панель, тампер на вскрытие. | 40 |  | 694.5395
Г-12-К исп.3 | Комбинированный оповещатель, металл. корпус, внутр. исполнение, 9-13В, свет - 20мА, звук - 40мА, 105дБ, 125х73х50мм, 0.2кг, -30С...+55С, IP 52. Тампер на вскрытие! (ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-12К) | 40 |  | 717.4184
Октава-12 исп. 2 | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13,8В, свет-20мА, звук-40мА, 105дБ, 103х160х47мм, 0.15кг, -30С..+55С, IP 52 | 40 |  | 547
Октава-220 | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 187-242В, 1Вт, 105дБ, 103х160х47мм, 0.16кг, -10С..+55С, IP 52 | 40 |  | 666
Г-12-К | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13В, свет-20мА, звук-40мА, 105дБ, Ø 86х50мм, 0.05кг, -10С..+55С, IP 52 | 50 |  | 516
Г- 12-КП | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, свет - 20мА, звук-40мА, 105дБ, 90х110х40мм, 0.07кг, -10С..+55С, IP 52 (ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-12КП). | 50 |  | 503
Г-24-КП | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 18-27.6В, свет-20мА, звук-40мА, 105дБ, 90х110х40мм, 0.07кг, -10С..+55С, IP 52 (ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-24КП). | 50 |  | 514
Г-12-КПС | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой, пластик. корпус, внутр. исп., 9-13,8В, 45мА, 105дБ, 90х110х40мм, -10С..+55С, IP52, 0,07кг. | 50 |  | 495
Г-24-КПС | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой, пластик. корпус, внутр. исп., 9-13,8В, 45мА, 105дБ, 90х110х40мм, -10С..+55С, IP52, 0,07кг. | 50 |  | 508
Г- 12-КПР | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой, пластик. корпус, диблирование контактов, внутр. исполнение, 9-13.8В, 45мА, 105дБ, Ø 86х50мм, 0.05кг, -10С..+55С, IP 52. | 50 |  | 496
Г-24-КПР | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой, пластик. корпус, дублирование контактов, внутр. исполнение, 18-27.6В, 45мА, 105дБ, Ø 86х50мм, 0.05кг, -10С..+55С, IP 52. | 50 |  | 509
Октава-12 | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13, 8В, свет-20мА, звук-40мА, 105дБ, Ø 90х38мм, 0.07кг, -30С..+55С, IP 52 | 50 |  | 503
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВП-О-С | Оповещатель световой взрывозащищенный, 12/24 В, 0,5-2,0 Гц, IP67/IP66 | 16 |  | 8963
ВП-О-З | Оповещатель звуковой взрывозащищенный, 12/24 В, 105 дБ, IP67/IP66 | 16 |  | 9142
ВП-О-СЗ | Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный, 12/24 В, 0,5-2,0 Гц, 105 дБ, IP67/IP66 | 16 |  | 9632
ВП-Т-С | Световое табло взрывозащищенное, 12/24 В, 0,5-2,0 Гц, IP67/IP66 | 6 |  | 15510
ВП-Т-СЗ | Взрывозащищенное светозвуковое табло, 12/24 В, 0,5-2,0 Гц, 105 дБ, IP67/IP66 | 6 |  | 17142
ВП-И-ПР | Ручной пожарный извещатель взрывозащищенный, 12/24 В, IP67/IP66 | 16 |  | 6368
ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ И ТРЕВОЖНЫЕ КНОПКИ
ИПР-55-К | Извещатель пожарный ручной, красный, питание по шлейфу 9-30В, 20мА, 92х95х33мм, 0.07кг, -30..+55С, IP 41 | 60 |  | 297
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ЛИНИЙ ОПОВЕЩЕНИЯ
БКЛО-12 | Блок контроля линии оповещения, 12В, общий ток нагрузки - 5А, 4 линии оповещения, 4 линии управления, ток потребления 20 мА, ток транзисторного ключа до 100 мА, -30…+40, 110x100x32 мм, IP 42. | 48 |  | 2650
БКЛО-24 | Блок контроля линии оповещения, 24В, общий ток нагрузки - 5А, 4 линии оповещения, 4 линии управления, ток потребления 30 мА, ток транзисторного ключа до 100 мА, -30…+40, 110x100x32 мм, IP 42. | 48 |  | 3100
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ "ИМПУЛЬС"
Импульс-0,5 | Источник бесперебойного питания, 12В, номинальный ток - 0.5А, под АКБ 1.2Ач. | 20 |  | 1142
Импульс-1 | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 19ВА, номинальный ток - 1А, под АКБ 7Ач. | 12 |  | 2197
Импульс-2 | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 30ВА, номинальный ток - 2А, под АКБ 7Ач. | 12 |  | 2442
Импульс-3 | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 50ВА, номинальный ток - 3А, под АКБ 7Ач. | 12 |  | 2935
Импульс-5 | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 90ВА, номинальный ток - 5А, под АКБ 2х7Ач. | 6 |  | 5106
Импульс-5 БКЛО | Источник бесперебойного питания с БКЛО-12, 12В, потребляемая мощность –90ВА, номинальный ток - 5А, под АКБ 2х7Ач. | 6 |  | 5075
Импульс-5 V.8 | Предназначен для CCTV. Источник предназначен для питания по 8-ми выходам видеокамер и других нагрузок с номинальным напряжением питания 12 В и током потребления по каждому выходу 0,6А. Максимальная суммарная нагрузка по выходу не должна превышать 5,3А. | 6 |  | 5017.4603
ББП-20 | Источник питания, 12В, потребляемая мощность – 50ВА, номинальный ток - 2А, IP-30, под АКБ 12Вх7Ач. | 12 |  | 1083
ББП-30 | Источник питания, 12В, потребляемая мощность – 80ВА, номинальный ток - 3А, IP-30, под АКБ 12Вх7Ач. | 12 |  | 1519
ББП-50 | Источник питания, 12В, потребляемая мощность – 100ВА, номинальный ток - 5А, IP-30, под АКБ 12Вх7Ач. | 12 |  | 2413
КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КРТП-10х2 | Коробка распределительная телефонная плоская на 2х10 пар проводов, 120х100х22мм. Квадратные шайбы | 80 |  | 234 | новая позиция в прайсе
КРТП-15х2 | Коробка распределительная телефонная плоская на 2х15 пар проводов, 120х100х22. С тамперной зоной | 72 |  | 230 | новая позиция в прайсе
КРТН-10 | Коробка распределительная телефонная настенная, на 10 пар проводов, 63х147х53мм. | 50 |  | 229 | новая позиция в прайсе
КК–8 | Коробка круглая на защелке на 4 пары проводов, 65х65х22мм. Аналог УК-2П. Крепление крышки на защелке | 264 |  | 54 | новая позиция в прайсе
КС-4 | Коробка квадратная на винте на 4 пары проводов, 40х40х20мм. Крепление крышки под винт | 700 |  | 37 | новая позиция в прайсе
КС-4(У) | Коробка квадратная на защелке на 4 пары проводов, 40х40х20мм. Аналог КРН. Крепление крышки на защелке | 600 |  | 37 | новая позиция в прайсе