## Прайс
https://eltech-service.ru | . |  | Прайс-лист ООО "Элтех-Сервис" от 16 февраля 2026 г.
единоразово
Товарная группа | Наименование | Описание | шт/уп | Фото | Розница
0-49 ТЫС.РУБ.
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12/24 (любая надпись) | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 459.2
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12/24 (любая надпись) | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 474.88
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12/24 (ОСНОВА) | Основа плоского светового табло "М" (без надписи), корпус на защелке, 9-13.8/18-27.6В, 26мА, 304х103х19мм, -30С..+55С, IP 52 | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 275.52
Табло М (с возможностью смены надписи) | Надпись сменная для световых табло М | Надпись сменная для плоского светового табло М-12, 24, 220В. (Комплект: фон(красн./зелен.) + оргстекло с надписью). | 12 шт./м.к. 168 шт.б.к. |  | 183.68
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12/24 IP55 (любая надпись) | Плоское световое табло в уличном исполнении, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 300х100х20мм, 0.17кг, -40С..+65С, IP 55. Любая надпись. |  |  | 649.6
Табло М (с возможностью смены надписи) | Решетка для М-12/24 IP55 (уличное исполнение) | Антивандальная решетка. Материал решетки - сталь, окрашенная полимерной краской. -40С..+65С, IP 55. Масса решетки 0,24 кг. |  |  | 985.6
Табло М (с возможностью смены надписи) | Кожух (козырек) для М-12/24 IP55 (уличное исполнение) | Светозащитный козырек (кожух). Материал козырька- сталь, окрашенная полимерной краской. Масса козырька 0,12 кг. Цвет белый и чепрный |  |  | 414.4
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12/24 комплект (уличное исполнение IP55) | Комплект (световое табло в уличном исполнении + светозащитный козырек (кожух) + антивандальная решетка) 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 300х100х20мм, 0.17кг, -40С..+65С, IP 55. Масса комплекта 0,51 кг. Любая надпись. |  |  | 1850
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12/24-Д (любая надпись) | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, дублирование контактов, 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 304х103х18мм, 0.19кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 474.88
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12/24-Д (ОСНОВА) | Основа плоского светового табло "М-Д" (без надписи), корпус на защелке, дублирование контактов, 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 304х103х18мм, -30С..+55С, IP 52. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 288.96
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12/24-ЛЮКС (любая надпись) | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, дублирование контактов, равномерное свечение 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 300х105х18мм, 0.19кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 474.88
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12/24 СН (любая надпись) | Плоское световое табло со скрытой надписью, 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 822.08
Табло М (с возможностью смены надписи) | М - 12-З/24-З (любая надпись) | Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8/18-27.6В, свет-26мА, звук-40мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись. | 28 |  | 1197.28
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12-3/24-3 (ОСНОВА) | Основа светового табло (без надписи) со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8/18-27.6В, свет-26мА, звук-40мА, 300х130х25мм, -30С..+55С, IP 51. | 28 |  | 1012.48
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12-З/24-З исп.2 (любая надпись) | Плоское световое табло со встроенной сиреной 105дБ, только 9-13.8 /18-27.6В, свет–25мА, звук-35мА, 400х100х38мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 42. Любая надпись. | 30 |  | 1416.8
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12-3/24-З исп.2 (ОСНОВА) | Основа светового табло (без надписи) со встроенной сиреной 105дБ, 9-13.8/18-27.6В, свет–25мА, звук-35мА, 400х100х38мм, -30С..+55С, IP 42. | 30 |  | 955.36
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12-2/24-2 (любая надпись) | Двухстороннее плоское световое табло, 9-13.8/18-27.6В, 52мА, 304х103х30, 0.45кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись | 34 |  | 968.8
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12-2/24-2 (ОСНОВА) | Основа двухстороннего плоского светового табло, 9-13.8/18-27.6В, 52мА, 304х103х30, -30С..+55С, IP 52. | 34 |  | 599.2
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-220 (любая надпись) | Плоское световое табло, 220В, 1ВА, 300х130х25мм, 0.34кг, -30..+55С, IP 51. Любая надпись | 28 |  | 921.76
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-220 (ОСНОВА) | Основа плоского светового табло, 220В, 1ВА, 300х130х25мм, 0.34кг, -30..+55С, IP 51. Любая надпись. | 28 |  | 738.08
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-220-РИП (любая надпись) | Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в аварийном режиме – 8ч (при использовании 3хАА 1,2В 2100мАч -24ч), 300х130х29мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись. | 24 |  | 2149.28
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-220-РИП (ОСНОВА) | Основа плоского светового табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в аварийном режиме – 8ч (при использовании 3хАА 1,2В 2100мАч -24ч), 300х130х29мм, 0..+55С, IP 51 | 24 |  | 1964.48
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-2-12, 2-24 Кронштейн универсальный | Крепление потолочное или настенное (алюминиевая трубка 33 см в комплекте с пластиковым крепежом). | 100 |  | 607.04
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12 (9-28) (любая надпись) | Оповещатель охранно-пожарный световой "М-12(9-28V)", предназначен для обозначения эвакуационного выхода, указания пути эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло. Оповещатель имеет широкий диапазон питающего постоянного напряжения от 9-28 В. Источник света 3 светодиода | 60 |  | 524.16
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12/24-ЛАЙТ (любая надпись) | Световое табло полусферическое, 12/24В, 26 мА, 300х110х33мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 34 |  | 441.28
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-220-ЛАЙТ (любая надпись) | Световое табло полусферическое, 220В, 1Вт, 300х110х33мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 34 |  | 733.6
Табло М (с возможностью смены надписи) | М-12/24-З-ЛАЙТ (любая надпись) | Световое табло со встроенной сиреной 85 дБ, Световое табло полусферическое, 9-13.8В, 26 мА свет, 35 мА звук, 300х110х33мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 34 |  | 1012.48
Табло премиум класса М-УЛЬТРА МИНИ | М-12/24-УЛЬТРА-МИНИ | Световое табло премиум-класса (С любой надписью). Оповещатель световой в комплекте с креплением, 9-13.8/18-27.6В, 52мА, 306х124х12мм, 0,24кг, IP42. | 7 |  | 2051.84
Табло премиум класса М-12/24-УЛЬТРА | М-PRO-С исп.У Вх/Невх | М-PRO-C исп.У световое табло управляемое предназначено для использования в качестве информационного табло внутри помещений. ВХОДИТЕ / НЕ ВХОДИТЬ |  |  | 5799.2088
Табло премиум класса М-12/24-УЛЬТРА | М-12/24-УЛЬТРА (универсальное крепление) | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/52мА/-30..+55С/ 296х333х48мм/0,3кг/IP42. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). С возможностью переключения 12В на 24В. | 7 |  | 5020.96
Табло премиум класса М-12/24-УЛЬТРА | М-12/24-УЛЬТРА (подвесное крепление) | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/52мА/-30..+55С/ 250х333х48мм/0,3кг/IP42. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке (в комплект не входит) на любую высоту. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 5020.96
Табло премиум класса М-12/24-УЛЬТРА | М-12/24-УЛЬТРА (торцевое крепление) | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/52мА/-30..+55С/ 250х400х48мм/0,3кг/IP42. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 5020.96
Табло премиум класса М-12/24-УЛЬТРА | М-12/24-УЛЬТРА (потолочное крепление) | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/52мА/-30..+55С/ 223х380х48мм/0,3кг/IP42. Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 5020.96
М-PRO-СЗ | М-PRO-СЗ 12в НОВИНКА! | Светозвуковое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/50мА/35мА/ -30..+55С/ 333х296x48мм/0,35 кг/IP54. Пять вариантов креплений: универсальное, торцевое, вертикальное, подвесное, потолочное. При изготовлении возможна любая надпись или пиктограмма. | 7 |  | 5205.76
М-PRO-СЗ | М-PRO-СЗ 24в НОВИНКА! | Светозвуковое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/45мА/30мА/ -30..+55С/ 333х296x48мм/0,35 кг/IP54. Пять вариантов креплений: универсальное, торцевое, вертикальное, подвесное, потолочное. При изготовлении возможна любая надпись или пиктограмма. | 7 |  | 5205.76
М-220-УЛЬТРА | М-220-УЛЬТРА (универсальное крепление) | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/ 296х333х48мм/0,3кг/IP42. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 5555.2
М-220-УЛЬТРА | М-220-УЛЬТРА (подвесное крепление) | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/ 250х333х48мм/0,3кг/IP42. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке (в комплект не входит) на любую высоту. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 5555.2
М-220-УЛЬТРА | М-220-УЛЬТРА (торцевое крепление) | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/ 250х400х48мм/0,3кг/IP42. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 5555.2
М-220-УЛЬТРА | М-220-УЛЬТРА (потолочное крепление) | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/ 223х380х48мм/0,3кг/IP42. Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 5555.2
М-220-РИП-УЛЬТРА | М-220-РИП-УЛЬТРА (универсальное крепление) | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1ВА/6ч/0..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP42 Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 6983.2
М-220-РИП-УЛЬТРА | М-220-РИП-УЛЬТРА (подвесное крепление) | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1ВА/6ч/0..+55С/250х333х48мм/0,3кг/IP42. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке (в комплект не входит) на любую высоту. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 6983.2
М-220-РИП-УЛЬТРА | М-220-РИП-УЛЬТРА (торцевое крепление) | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1ВА/6ч/0..+55С/250х400х48мм/0,3кг/IP42. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 6983.2
М-220-РИП-УЛЬТРА | М-220-РИП-УЛЬТРА (потолочное крепление) | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1ВА/6ч/0..+55С/223х380х48мм/0,3кг/IP42. Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 6983.2
М-SMART | М-12-SMART Управляемая стрелка | Динамический светоуказатель с изменяемым смысловым значением (Стрелка влево/стрелка вправо/Стрелка в обе стороны), 9-13.8В, 145мА, 300х130х25мм, 0,3кг, -30С..+55С, IP 52. | _ |  | 3979.36
М-ГРАНД | М-12/24-ГРАНД (любая надпись) | Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8/18-27.6В, 26мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 1284.64
М-ГРАНД | М-12/24 ГРАНД IP56 (любая надпись) | Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8/18-27.6В, 26мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 56. Любая надпись. | 12 |  | 1991.36
М-ГРАНД | М-12/24-ГРАНД-МС (любая надпись) | Световое табло полусферическое с повышенной яркостью свечения, белое свечение светодиодов, 9-13.8/18-27.6В, 40мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 1489.6
М-ГРАНД | М -12-3/24-З-ГРАНД (любая надпись) | Световое табло со встроенной сиреной 85дБ, полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8/18-27.6В, свет-26мА, звук-35мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 1834.56
М-ГРАНД | М-2-12/2-24-ГРАНД (любая надпись) | Двухстороннее световое табло полусферическое, белое свечение, 9-13.8/18-27.6В, 40мА, 330х150х115мм, 0.75кг, -30С..+55С, IP 56. Любая надпись. | 6 |  | 2470.72
М-ГРАНД | М-2-12/2-24-ГРАНД-МС (любая надпись) | Двухстороннее световое табло полусферическое, с повышенной яркостью свечения, белое свечение светодиодов, 9-13.8/18-27.6В, 40мА, 330х150х115мм, 0.75кг, -30С..+55С, IP 56. Любая надпись. | 6 |  | 2674.56
М-ГРАНД | М-220-ГРАНД (любая надпись) | Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 220В, 1Вт, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 1433.6
М-ГРАНД | М-220-РИП-ГРАНД (любая надпись) | Световое табло с резервным источником питания полусферическое, белое свечение светодиодов, 220В, 1Вт, время работы в аварийном режиме не менее 6 ч., 330х150х62мм, 0.4кг, -30..+55С, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 3251.36
М AQUA | М-12/24-AQUA исп.1 (без наклейки) | Световое табло сферическое, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления, 0,2А, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 9 |  | 5512.64
М AQUA | М -12/24-AQUA исп.2 (без наклейки) | Световое табло конусное, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления, 0,2А, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 5 |  | 6064.8
М AQUA | М- 12/24-AQUA-СН исп.1 (с наклейкой) | Световое табло сферическое со скрытой надписью, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления, 0,2А, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Любая надпись. | 9 |  | 6046.88
М AQUA | М-220-AQUA исп.1 (без наклейки) | Световое табло сферическое, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 9 |  | 5896.8
М AQUA | М-220-AQUA исп.2 (без наклейки) | Световое табло конусное, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 5 |  | 6485.92
М AQUA | М-220-AQUA-СН исп.1 (с наклейкой) | Световое табло сферическое со скрытой надписью, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Любая надпись. | 9 |  | 6634.88
М AQUA | М-220-РИП-AQUA исп.1 (без наклейки) | Световое табло сферическое с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА,-30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Постоянного действия. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 9 |  | 5118.4
М AQUA | М-220-РИП-AQUA исп.2 (без наклейки) | Световое табло конусное с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Постоянного действия. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 5 |  | 7351.68
М AQUA | М-220-РИП-AQUA исп.1 аварийный | Световое табло сферическое с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА,-30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Непостоянного действия. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 9 |  | 6684.16
М AQUA | М-220-РИП-AQUA исп.2 аварийный | Световое табло конусное с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Непостоянного действия. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 5 |  | 7351.68
М AQUA | Наклейка на табло М AQUA (любая надпись) | Наклейка на табло М AQUA. 290*95 мм. Любая надпись на заказ. | - |  | 101.92
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ С центральным БРО С-К и пассивными колонками С-3, С-6 | С-К (ГО и ЧС) | БРО для трансляции сообщений в системах оповещения, совместим с ситемой оповещения ГО и ЧС, 2 сообщения по 8 сек., выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом, питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 190х163х83мм, 0.41кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, резерв, контроль. Линейный выход. | 12 |  | 6638.24
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ С центральным БРО С-К и пассивными колонками С-3, С-7 | С-КЛ | БРО для трансляции сообщений в системах оповещения, 2 сообщения по 8 сек., выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом, питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 230х170х95мм, 0.7кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, резерв, контроль. Контроль линий управления, оповещения и линейного выхода, имеет автоматическую защиту от глубокого разряда АКБ и её переполюсовки! Автоматическая защита усилителя мощности звукового сигнала от короткого замыкания и перегрузки выходной цепи (линии оповещения)! | 12 |  | 7182.56
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ С центральным БРО С-К и пассивными колонками С-3, С-8 | С-КЛ-Д 2 зоны (микрофон) | Прибор управления речевыми оповещателями С-КЛД-2 в комплекте с источником питания Импульс-3 предназначен для формирования, трансляции и воспроизведения речевых сообщений о возникновения опасности, инструкций по эвакуации, трансляции необходимой информации в системах пожарной сигнализации на объектах различной степени сложности с контролем линий оповещения и управления |  |  | 14448
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ С центральным БРО С-К и пассивными колонками С-3, С-9 | С-КЛ-Д (Диктофон) | БРО с возможностью записи своих сообщений длительностью до 40 секунд, 2 записанных речевых сообщения, тревожное и тестовое, выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом; питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 230х170х95мм, 0.6кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, контроль, трансляция. Линейный выход, контроль линии, диктофон, микрофонный ключ. | 12 |  | 9254.56
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ | Тангента МТУ-500 | Ненаправленный микрофон-тангента МТУ, предназначен для применения в системах речевого оповещения и голосовой связи, для подачи речевых команд, в составе блока речевого оповещения С-КЛД. Микрофон может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от +5С до +50С и влажности воздуха до 93% при температуре не выше 40С Длина кабеля 40см - 2м |  |  | 4937
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ | С-КЛД (Диктофон) (СПЕЦЗАКАЗ с микрофоном) | БРО с возможностью записи своих сообщений длительностью до 40 секунд, 2 записанных речевых сообщения, тревожное и тестовое, выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом; питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 230х170х95мм, 0.6кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, контроль, трансляция. Линейный выход, контроль линии, диктофон, микрофонный ключ. Микрофон МТУ-500 в комплекте. |  |  | 11209
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ С центральным БРО С-К и пассивными колонками С-3, С-10 | С-К-БР | Блок расширения мощности для трансляции речевых сообщений от прибора С-К. Контроль шлейфа, питание ~220В, (резерв АКБ 7 Ач), 190х163х83мм, 0.41кг, -10..+40С, IP 30. Выходная мощность - 24 Вт при нагрузке 2 Ом, 15 Вт - при нагрузке 4 Ом. | 12 |  | 6235.04
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ С центральным БРО С-К и пассивными колонками С-3, С-11 | С-КЛ-БР | Блок расширения мощности для трансляции речевых сообщений от прибора С-К-Л. питание ~220В, (резерв АКБ 7 Ач), 230х170х95мм, 0.7кг, -10..+40С, IP 30. Выходная мощность - 24 Вт при нагрузке 2 Ом, 15 Вт - при нагрузке 4 Ом. Контроль линий оповещения и линейного выхода, имеет автоматическую защиту от глубокого разряда АКБ и её переполюсовки! Автоматическая защита усилителя мощности звукового сигнала от короткого замыкания и перегрузки выходной цепи (линии оповещения)! | 12 |  | 6779.36
Колонки настенные | С-3 МИНИ (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах пожарного оповещения с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41. | 40 |  | 944.16
Колонки настенные | С-3 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 218х135х68мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Удобные клеммы! | 13/25 |  | 1573.6
Колонки настенные | С-3Л МИНИ (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах пожарного оповещения с низкоомным выходом и функцией контроля линии! 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41. | 40 |  | 964.32
Колонки настенные | С-3Л (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 218х135х68мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии! Удобные клеммы! | 13/25 |  | 1584.8
Колонки настенные | С-5 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. | 12 |  | 1982.4
Колонки настенные | С-5Л (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии. | 12 |  | 1992.48
Колонки настенные | С-10 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 10Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. | 12 |  | 2089.92
Колонки настенные | С-10Л (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 10Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий. | 12 |  | 2101.12
Колонки потолочные | С-3 исп.2 (4/8Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 14 |  | 1491.84
Колонки потолочные | С-3 исп.2 МИНИ (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 120х120х64мм, 0.16кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 30 |  | 860.16
Колонки потолочные | С-3Л исп.2 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 13 |  | 1504.16
Колонки потолочные | С-3Л исп.2 MINI (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 120х120х64мм, 0.16кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 30 |  | 881.44
Колонки потолочные | С-5 исп.2 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 13 | #VALUE! | 1878.24
Колонки потолочные | С-5Л исп.2 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 13 |  | 1889.44
Колонки потолочные | С-10 исп.2 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 10Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 13 |  | 1983.52
Колонки потолочные | С-10Л исп.2 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 10Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линий. | 13 |  | 1995.84
Блок речевого оповещения | С-К-120М | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг,(резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита усилителя мощности от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 40с. | 1 |  | 69829.76
Блок речевого оповещения | С-К-120М (с внешним микрофоном) | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, с внешним микрофоном, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг, (резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 40с. | 1 |  | 79059.68
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ | Тангента МТП-500 | Внешний микрофон-тангента МТП предназначен для оперативной передачи речевых сообщений в составе системы оповещения на базе прибора С-К120М (без микрофона). Выпускается в пластиковом корпусе со степенью защиты IP41. Длина кабеля 40см - 2м | 1 |  | 4964
Блок речевого оповещения | С-К-120М (с внешним НАСТОЛЬНЫМ микрофоном) | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, с внешним НАСТОЛЬНЫМ микрофоном, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг, (резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 40с. | 2 |  | 79059.68
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ | МН-2200 Микрофон настольный | Микрофон «МН-2200» настольный с гибкой ножкой, предназначен для применения в системах речевого оповещения и голосовой связи, для подачи речевых команд, в составе блока речевого оповещения. Тангента совместима с С-К120М, С-ПУ (к С-КЛ-Д подходит только угловой разъем). Прямой разьем Jack 3.5мм для подключения. Длина кабеля 2м. Электретный тип микрофона. Возможно исполнение с угловым разъемом. | 1 |  | 4964
Блок речевого оповещения | С-К-120У | Трансляционный усилитель с трансформат. выходом для трансляции сообщений, поступающих от пульта управления "С-ПУ". Контроль линий оповещения, защита от короткого замыкания и перегрузки линий, наличие резервного источника питания с блоком контроля заряда/разряда АКБ. Напряжение в линии оповещения 100В, выход. мощность 120Вт, частот. диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг,(резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). | 1 |  | 55647.2
Блок речевого оповещения | С-К-120М (с внешним НАСТОЛЬНЫМ микрофоном), 25 метров | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, с внешним НАСТОЛЬНЫМ микрофоном, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг, (резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 40с. |  |  | 84950
Блок речевого оповещения | С-К-120М (с внешним НАСТОЛЬНЫМ микрофоном), 50 метров | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, с внешним НАСТОЛЬНЫМ микрофоном, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг, (резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 40с. |  |  | 93290
Блок речевого оповещения | С-К-120М (с внешним НАСТОЛЬНЫМ микрофоном), 75 метров | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, с внешним НАСТОЛЬНЫМ микрофоном, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг, (резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 40с. |  |  | 101196
Блок речевого оповещения | С-К-120М (с внешним НАСТОЛЬНЫМ микрофоном), 100 метров | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, с внешним НАСТОЛЬНЫМ микрофоном, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг, (резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 40с. |  |  | 109892
Блок речевого оповещения | C-УП | Активный речевой оповещатель. Максимальное кол-во С-УП, подключенных к С-ПУ - 20шт. (на одну зону), 12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 218х135х67мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. | 25 |  | 2458.4
ПУЛЬТ | С-ПУ 2 зоны NEW | Прибор управления С-ПУ 2 зон предназначен для трансляции речевых сообщений с внешних источников аудиосигнала (линейный вход, вход ГО и ЧС) , встроенного микрофона и предварительно записанных сообщений в память прибора. Трансляция осуществляется через подключаемые усилители С-К-120У, С-КЛ-БР VPROG2, С-УП. |  |  | 12544
ПУЛЬТ | С-ПУ 4 зоны NEW | Прибор управления С-ПУ 4 зон предназначен для трансляции речевых сообщений с внешних источников аудиосигнала (линейный вход, вход ГО и ЧС) , встроенного микрофона и предварительно записанных сообщений в память прибора. Трансляция осуществляется через подключаемые усилители С-К-120У, С-КЛ-БР VPROG2, С-УП. |  |  | 22938.72
ПУЛЬТ | С-ПУ 8 зон NEW | Прибор управления С-ПУ 8 зон предназначен для трансляции речевых сообщений с внешних источников аудиосигнала (линейный вход, вход ГО и ЧС) , встроенного микрофона и предварительно записанных сообщений в память прибора. Трансляция осуществляется через подключаемые усилители С-К-120У, С-КЛ-БР VPROG2, С-УП. |  |  | 26880
ПУЛЬТ | С-ПУ | Пульт управления речевым оповещением предназначен для трансляции речевой информации через усилители низкой частоты "С-К-120У" или активные речевые оповещатели "С-УП". Управление 4-мя независимыми зонами оповещения, контроль соединительных линий в дежурном режиме, линия управления от ППКП, трансляция ГО и ЧС, встроенный микрофон. Напряжение питания 12В, количество зон оповещения 4, количество перезаписываемых сообщений 4, частотный диапазон 20-18000 Гц. | 36 |  | 24025.12
Трансформаторные колонки настенные | С-Т-100В 1/3 Вт | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 218х135х68мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41 | 25 |  | 2710.4
Трансформаторные колонки настенные | С-ТЛ-100В 1/3 Вт | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий. | 25 |  | 2722.72
Трансформаторные колонки настенные | С-Т-100В 3/5 Вт | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41 | 12 |  | 2780.96
Трансформаторные колонки настенные | С-ТЛ-100В 3/5 Вт | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий. | 12 |  | 2793.28
Трансформаторные колонки настенные | С-Т-100 7.5/10 | Модуль акустический трансформаторный настенный 7.5Вт или 10Вт/100В/ 160-16000 Гц, 100дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41. | 12 |  | 5248.32
Трансформаторные колонки настенные | С-ТЛ-100 7.5/10 | Модуль акустический трансформаторный настенный 7.5Вт или 10Вт/100В/ 160-16000 Гц, 100дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий. | 13 |  | 5277.44
Трансформаторные колонки настенные | С-Т-100 1/3 МИНИ NEW | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41 | 36 |  | 1493
Трансформаторные колонки настенные | С-ТЛ-100 1/3 МИНИ NEW | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц,96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии. | 24 |  | 1514
Трансформаторные колонки настенные | С-Т-100 1,5/3/6 МИНИ | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 1,5 Вт или 3Вт или 6 Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 103х160х47мм, 0,31кг, -10..+50С, IP 41 | 36 |  | 1514
Трансформаторные колонки потолочные | С-Т-100В 1/3 Вт исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 12/20 |  | 2296
Трансформаторные колонки потолочные | С-Т-100В 1/3 Вт исп. 2 МИНИ | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 120х120х64мм, 0.22кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 45 |  | 1386.56
Трансформаторные колонки потолочные | С-ТЛ-100В 1/3 Вт исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии. | 12 |  | 2307.2
Трансформаторные колонки потолочные | С-ТЛ-100В 1/3 Вт исп. 2 МИНИ | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 120х120х64мм, 0.22кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии. | 45 |  | 1408.96
Трансформаторные колонки потолочные | С-Т-100В 3/5 Вт исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 12/20 |  | 2481.92
Трансформаторные колонки потолочные | С-ТЛ-100В 3/5 Вт исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линий. | 12 |  | 2493.12
Трансформаторные колонки потолочные | С-Т-100 7.5/10 исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 10Вт или 7,5Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 20 | #VALUE! | 4764.48
Трансформаторные колонки потолочные | С-ТЛ-100 7.5/10 исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 10Вт или 7.5Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линий. | 12 |  | 4786.88
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ | С-Т-100-25 Вт речевой оповещатель | Предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения, речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции с выходным напряжением 100В. Допускается установка оповещателя как внутри помещений так и вне помещений (уличное исполнение). Оповещатели С-Т-100-25 не имеет встроенного блокирующего конденсатора и НЕ предназначен для работы с приборами управления, осуществляющими контроль линии оповещения по постоянному току с применением высокоомного оконечного резистора, например, с такими как С-К-120У, С-К-120М. Мощность оповещателя определяется положением переключателя 10 / 15 / 25 Вт |  |  | 5182
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ | С-Т-100-35 Вт речевой оповещатель | Предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения, речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции с выходным напряжением 100В. Допускается установка оповещателя как внутри помещений так и вне помещений (уличное исполнение). Оповещатели С-Т-100-35 не имеет встроенного блокирующего конденсатора и НЕ предназначен для работы с приборами управления, осуществляющими контроль линии оповещения по постоянному току с применением высокоомного оконечного резистора, например, с такими как С-К-120У, С-К-120М. Мощность оповещателя определяется положением переключателя 15 / 25 / 35 Вт |  |  | 6604
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ | С-ТЛ-100-25 Вт речевой оповещатель | Предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения, речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции с выходным напряжением 100В. Допускается установка оповещателя как внутри помещений так и вне помещений (уличное исполнение). Оповещатели С-ТЛ-100-25 имеет встроенный блокирующий конденсатор и предназначены для работы с приборами управления, осуществляющими контроль линии оповещения по постоянному току с применением высокоомного оконечного резистора, например, с такими как С-К-120У, С-К-120М. Мощность оповещателя определяется положением переключателя 10 / 15 / 25 Вт |  |  | 5331
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ | С-ТЛ-100-35 Вт речевой оповещатель | Предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения, речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции с выходным напряжением 100В. Допускается установка оповещателя как внутри помещений так и вне помещений (уличное исполнение). Оповещатели С-ТЛ-100-35 имеет встроенный блокирующий конденсатор и предназначены для работы с приборами управления, осуществляющими контроль линии оповещения по постоянному току с применением высокоомного оконечного резистора, например, с такими как С-К-120У, С-К-120М. Мощность оповещателя определяется положением переключателя 15 /25 / 35 Вт |  |  | 6741
С центральным автономным БРО С-М и активными колонками С-У Автономные блоки речевого оповещения | С-М МИНИ | Речевой оповещатель с одним записанным речевым сообщением длительностью - 8 сек., 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. | 40 |  | 3587.36
С центральным автономным БРО С-М и активными колонками С-У Автономные блоки речевого оповещения | С-М | Речевой оповещатель с одним записанным речевым сообщением длительностью - 8 сек., 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 135х218х67мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. Удобные клеммы! | 25 |  | 4179.84
С центральным автономным БРО С-М и активными колонками С-У Автономные блоки речевого оповещения | С-МБ | Речевой оповещатель с возможностью установки светового табло «М». Одно записанное речевое сообщение длительностью -8с., 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 400х100х38мм, 0.2кг, -10..+50С, IP 41 | 36 |  | 3676.96
С центральным автономным БРО С-М и активными колонками С-У Автономные блоки речевого оповещения | С-М исп. 2 | Речевой оповещатель с записанным речевым сообщением длительностью - 8 с., 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 13 |  | 3622.08
С центральным автономным БРО С-М и активными колонками С-У Автономные блоки речевого оповещения | С-МД | Речевой оповещатель с диктофоном, возможность записи собственного речевого сообщения длительностью 16 сек на встроенный микрофон, 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 135х218х67мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение | 13 |  | 4313.12
Колонки активные | С-У МИНИ | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «С-М MINI». Максимальное кол-во С-У, подключенных к С-М - 25шт. 12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. | 40 |  | 2132.48
Колонки активные | С-У | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «С М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во С-У, подключенных к С-М - 25шт. 12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 135х218х67мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение | 25 |  | 2457.28
Колонки активные | С-У исп. 2 | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «С М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во С-У, подключенных к С-М - 25шт. 12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 20 |  | 2387.84
Колонки активные | С-УБ | Активный речевой оповещатель с возможностью установки светового табло «М»,12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 400х100х38мм, 0.2кг, -10..+50С, IP 41. Подключается к линейному выходу«С-М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во С-У-Б, подключенных к С-М-Б - 25 шт. | 36 |  | 1994.72
РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ С-Р | С-Р-АС | Радиоканальный речевой оповещатель предназначен для воспроизведения предварительно записанных речевых сообщений о возникновении пожара на охраняемом объекте. Две батареи напряжением 3,0В и ёмкостью 1,2А/ч - CR123A, уровень звукового давления при речевом оповещении на расстоянии 1м 85 дБ, диапазон воспроизводимых частот 200÷5000Гц, масса без батарей 0,7кг, габаритные размеры 240х150х84мм, IP 41. | 12 |  | 8148
РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ С-Р | С-Р-СО | Радиоканальный световой оповещатель предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Две батареи напряжением 3,0В и ёмкостью 1,2А/ч -CR123A, масса 0,35 кг, габаритные размеры 330х150х62мм, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 7715.68
РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ С-Р | С-Р-ЗО | Радиоканальный звуковой оповещатель предназначен для подачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией. Уровень звукового давления на расстоянии 1м 105дБ, частота звуковых сигналов, 4000Гц, масса 0,3 кг, габаритные размеры 160х103х47мм, IP41 | 40 |  | 7479.36
РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ С-Р | С-КЛ исп. Р радиоканальный прибор управления | Прибор управления «С-КЛ исп. Р» предназначен для управления речевыми, световыми и звуковыми оповещателями. Номинальное напряжение 220 В. Диапазон допустимого напряжения 165-242 В. Мощность потребления 6 Вт. Время работы от полностью заряженных аккумуляторов АКБ 12Вх2,2А/ч. Мощность передатчика 10 МВт. Несущая частота 433,05 - 434,79 Мгц Температура эксплуатации, °С -10...+55 Габаритные размеры ДхВхШ, мм 218х203х57 |  |  | 10136
ТИТАНУМ | Аварийный светильник TM-EL-220ABS-01-30LED | Аварийный светильник непостоянного действия TM-EL-220ABS-01-30LED с резервным источником питания для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых и административно-офисных помещениях. |  |  | 761
ТИТАНУМ | Аварийный светильник TM-EL-220-01-60LED | Аварийный светильник непостоянного действия TM-EL-220ABS-01-60LED с резервным источником питания для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых и административно-офисных помещениях. |  |  | 1115
ТИТАНУМ | Аварийный светильник TM-EL-220-01-80LED | Аварийный светильник непостоянного действия TM-EL-220ABS-01-80LED с резервным источником питания для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых и административно-офисных помещениях. |  |  | 1768
ТИТАНУМ | Аварийное табло TM-ELS-220-01-7 | Светильники аварийного освещения TM-ELS-220-01-7 светодиодные предназначены для указания выходов и эвакуационных путей в общественных или промышленных помещениях. Источником света являются светодиоды (LED). Способ монтажа – настенный или потолочный. Постоянный режим работы – от сети или от встроенного аккумулятора. Время работы от встроенного аккумулятора - не менее 90 минут. |  |  | 641
Светильники аварийного освещения | М-220-РИП-AQUA исп.1 (3.6Вт) алл. корпус ВЫХОД | Светильники аварийного освещения М-220-РИП-AQUA исп.1 (3.6Вт) алл. корпус светодиодные предназначены для указания выходов и эвакуационных путей в общественных или промышленных помещениях. Источником света являются светодиоды (LED). Способ монтажа – настенный или потолочный. Постоянный режим работы – от сети или от встроенного аккумулятора. Время работы от встроенного аккумулятора - не менее 90 минут. |  |  | 833
Светильники со степенью защиты IP54 | SL-213-30LED1.8 IP-54 исп. 1 | Светильник аварийного освещения автономный непостоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, степень защиты оболочки IP54, кабельный ввод в комплекте, универсальный монтаж (стена,потолок), 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*72 мм. | 10 |  | 3753.12
Светильники со степенью защиты IP55 | SL-223-30LED1.8 IP-54 исп. 1 | Светильник аварийного освещения автономный постоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, степень защиты оболочки IP54, кабельный ввод в комплекте, потолочный монтаж, 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*72 мм. | 10 |  | 3753.12
Светильники со степенью защиты IP65 | SL-213-30LED1.8 IP-65 исп. 1 | Светильник аварийного освещения автономный непостоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, высокая степень защиты оболочки IP65, кабельный ввод в комплекте, универсальный монтаж (стена,потолок), 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*72 мм. | 10 |  | 5118.4
Светильники со степенью защиты IP66 | SL-213-30LED1.8 IP-65 исп. 2 | Светильник аварийного освещения автономный непостоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, высокая степень защиты оболочки IP65, кабельный ввод в комплекте, универсальный монтаж (стена,потолок), 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*175 мм. | 10 |  | 5623.52
Светильники со степенью защиты IP67 | SL-223-30LED1.8 IP-65 исп. 1 | Светильник аварийного освещения автономный постоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, высокая степень защиты оболочки IP65, кабельный ввод в комплекте, универсальный монтаж (стена,потолок), 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*72 мм. | 10 |  | 5118.4
Светильники со степенью защиты IP68 | SL-223-30LED1.8 IP-65 исп. 2 | Светильник аварийного освещения автономный постоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, высокая степень защиты оболочки IP65, кабельный ввод в комплекте, универсальный монтаж (стена,потолок), 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*175 мм. | 10 |  | 5623.52
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ | М-ЖКХ-220-Н-6(3)-Д150 | Светильник общего освещения, ∅150мм, 220В, 6Вт, световой поток 800 Лм, -40…+55С, IP54 | 20 |  | 1105.44
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ | М-ЖКХ-220-ФА-6(3)-Д150 | Светильник общего освещения, ∅150мм, 220В, 6Вт, световой поток 800 Лм, с фотоакустическим датчиком, -40…+55С, IP54 | 20 |  | 1301.44
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ | М-ЖКХ-220-ДФА-6(3)-Д150 | Светильник общего освещения, ∅150мм, 220В, 6Вт, световой поток 800 Лм, с фотоакустическим датчиком, дежурный режим, -40…+55С, IP54 | 20 |  | 1301.44
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ | М-ЖКХ-220-Н-10-Д180 | Светильник общего освещения, ∅180мм, 220В, 10Вт, световой поток 1300 Лм, -40…+55С, IP54 | 10 |  | 1462.72
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ | М-ЖКХ-220-ФА-10-Д180 | Светильник общего освещения, ∅180мм, 220В, 10Вт, световой поток 1300 Лм, с фотоакустическим датчиком, -40…+55С, IP54 | 10 |  | 1648.64
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ | М-ЖКХ-220-ДФА-10-Д180 | Светильник общего освещения, ∅180мм, 220В, 10Вт, световой поток 1300 Лм, с фотоакустическим датчиком, дежурный режим, -40…+55С, IP54 | 10 |  | 1648.64
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ | М-ЖКХ-220РИП-ФА-10-П350 | Светильник общего освещения, 220-240В, 10Вт, световой поток 1300 Лм, с фотоакустическим датчиком, аварийный режим, 350*105*72 мм, -40…+55С, IP54 | 20 |  | 4484.48
СВЕТОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | М-12-С/24-С | Световой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В/ 18-24.8В, 20 мА, 83х67х42мм, 0.03 кг, -30С..+55С, IP 53 | 100 |  | 300.16
ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Г-12-М | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, 40мА, 105дБ, Ø86х50, 0.05 кг, -10С..+55C, IP 52. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! | 100 |  | 498.4
ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Г-12-Д | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, дублирование контактов, 9-13.8В, 35мА, 105дБ, Ø86х50мм, 0.05 кг, -10С..+55C, IP 52. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! | 100 |  | 501.76
ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Г-24 | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 18-27.6В, 40мА, 105дБ, 90х110х40мм, 0.07кг, -10С..+55С, IP 52. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! | 100 |  | 497.28
ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Г-24-Д | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, дублирование контактов, 18-27.6В, 35мА, 105дБ, Ø86х50мм, 0.05 кг, -10С..+55С, IP 52. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! | 100 |  | 498.4
ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Ф-12 | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, 40мА, 105дБ, Ø 90х38мм, 0.07 кг, -30С..+55С, IP 52 | 100 |  | 542.08
ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Ф-12 исп. 2 | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, 40мА, 105 дБ, 103х160х47мм, 0.15кг, -30С..+55С, IP 52 | 40 |  | 594.72
ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Ф-220 | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 187-242В, 1Вт, 105дБ, 103х160х47мм, 0.16кг, -10С..+55С, IP 52 | 40 |  | 766.08
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Г-12-К исп.2 | Комбинированный оповещатель, металл. корпус, внутр. исполнение, 9-13В, свет - 20мА, звук - 40мА, 105дБ, 122х88х36мм, 0.2 кг, -30С...+55С, IP 52. Удобная подъемная передняя панель, тампер на вскрытие. | 40 |  | 1051.68
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Г-12-К исп.3 | Комбинированный оповещатель, металл. корпус, внутр. исполнение, 9-13В, свет - 20мА, звук - 40мА, 105дБ, 125х73х50мм, 0.2кг, -30С...+55С, IP 52. Тампер на вскрытие! (ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-12К) | 40 |  | 1085.28
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | О-12 исп. 2 | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13,8В, свет-20мА, звук-40мА, 105дБ, 103х160х47мм, 0.15кг, -30С..+55С, IP 52 | 40 |  | 827.68
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | О-220 | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 187-242В, 1Вт, 105дБ, 103х160х47мм, 0.16кг, -10С..+55С, IP 52 | 40 |  | 1008
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Г-12-К | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13В, свет-20мА, звук-40мА, 105дБ, Ø 86х50мм, 0.05кг, -10С..+55С, IP 52 | 100 |  | 780.64
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Г- 12-КП | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, свет - 20мА, звук-40мА, 105дБ, 90х110х40мм, 0.07кг, -10С..+55С, IP 52 (ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-12КП). | 100 |  | 761.6
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Г-24-КП | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 18-27.6В, свет-20мА, звук-40мА, 105дБ, 90х110х40мм, 0.07кг, -10С..+55С, IP 52 (ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-24КП). | 100 |  | 777.28
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Г-12-КПС | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой, пластик. корпус, внутр. исп., 9-13,8В, 45мА, 105дБ, 90х110х40мм, -10С..+55С, IP52, 0,07кг. | 100 |  | 749.28
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Г-24-КПС | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой, пластик. корпус, внутр. исп., 9-13,8В, 45мА, 105дБ, 90х110х40мм, -10С..+55С, IP52, 0,07кг. | 100 |  | 769.44
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Г- 12-КПР | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой, пластик. корпус, диблирование контактов, внутр. исполнение, 9-13.8В, 45мА, 105дБ, Ø 86х50мм, 0.05кг, -10С..+55С, IP 52. | 100 |  | 750.4
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | Г-24-КПР | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой, пластик. корпус, дублирование контактов, внутр. исполнение, 18-27.6В, 45мА, 105дБ, Ø 86х50мм, 0.05кг, -10С..+55С, IP 52. | 100 |  | 770.56
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ | О-12 | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13, 8В, свет-20мА, звук-40мА, 105дБ, Ø 90х38мм, 0.07кг, -30С..+55С, IP 52 | 100 |  | 761.6
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-О-З (i) РО Ex ia I Ma X, 0Ex ia IIC T6 Ga X | РО Ex ia I Ma X или 0Ex ia IIC T6 Ga X - рудничное особовзрывобезопасное оборудование с искробезопасной электрической цепью, с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66(поГОСТ-14254) Ii=131мА, Ui=27В, Pi=3Вт, Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн | 16 |  | 11723.04
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-О-З (i) РВ Ex ib I Mb X, 1Ex ib IIC T6 Gb X | РВ Ex ib I Mb X или 1Ex ib IIC T6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование с искробезопасной электриче-ской цепью, с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66(поГОСТ-14254) Ii=131мА, Ui=27В, Pi=3Вт, Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн | 16 |  | 11723.04
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-О-З (m) РВ Ex eb mb I Mb X, 1Ex eb mb IIC Т6 Gb X | РВ Ex eb mb I Mb X или 1Ex eb mb IIC Т6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование. С видом взрывозащиты «герметизация компаундом» ”m”, с иcкробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66 Ii=131мА, Ui=27В, Pi=3Вт, Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн ток короткого замыкания источника питания не более, 50А | 16 |  | 11723.04
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-О-З (mb) РВ Ex mb I Mb X, 1Ex mb IIC T6 Gb X | РВ Ex mb I Mb X или 1Ex mb IIC T6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование. С видом взрывозащиты «герметизация компаундом» ”m”, с жестко закрепленным проводом. -70 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66 Ii=131мА, Ui=27В, Pi=3Вт, Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн ток короткого замыкания источника питания не более, 50А. Кабель питания в стоимость не входит, уточняйте стоимость при заказе. | 16 |  | 11723.04
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-О-СЗ (i) РО Ex ia I Ma X, 0Ex ia IIC T6 Ga X | РО Ex ia I Ma X или 0Ex ia IIC T6 Ga X - рудничное особовзрывобезопасное оборудование с искробезопасной электрической цепью, с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66(поГОСТ-14254) Ii=131мА, Ui=27В, Pi=3Вт, Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн | 16 |  | 12350.24
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-О-СЗ (i) РВ Ex ib I Mb X, 1Ex ib IIC T6 Gb X | РВ Ex ib I Mb X или 1Ex ib IIC T6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование с искробезопасной электрической цепью, с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66(поГОСТ-14254) Ii=131мА, Ui=27В, Pi=3Вт, Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн | 16 |  | 12350.24
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-О-СЗ (m) РВ Ex eb mb I Mb X, 1Ex eb mb IIC Т6 Gb X | РВ Ex eb mb I Mb X или 1Ex eb mb IIC Т6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование. С видом взрывозащиты «герметизация компаундом» ”m”, с иcкробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66 Ii=131мА, Ui=27В, Pi=3Вт, Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн ток короткого замыкания источника питания не более, 50А | 16 |  | 12350.24
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-О-СЗ (mb) РВ Ex mb I Mb X, 1Ex mb IIC T6 Gb X | РВ Ex mb I Mb X или 1Ex mb IIC T6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование. С видом взрывозащиты «герметизация компаундом» ”m”, с жестко закрепленным проводом. -70 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66 Ii=131мА, Ui=27В, Pi=3Вт, Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн ток короткого замыкания источника питания не более, 50А Кабель питания в стоимость не входит, уточняйте стоимость при заказе. | 16 |  | 12350.24
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-О-С (i) РО Ex ia I Ma X, 0Ex ia IIC T6 Ga X | РО Ex ia I Ma X или 0Ex ia IIC T6 - рудничное особовзрывобезопасное оборудование с искробезопасной электрической цепью, с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66(поГОСТ-14254) Ii=131мА, Ui=27В, Pi=3Вт, Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн | 16 |  | 11492.32
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-О-С (i) РВ Ex ib I Mb X, 1Ex ib IIC T6 Gb X | РВ Ex ib I Mb X или 1Ex ib IIC T6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование с искробезопасной электрической цепью, с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66(поГОСТ-14254) Ii=131мА, Ui=27В, Pi=3Вт, Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн | 16 |  | 11492.32
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-О-С (m) РВ Ex eb mb I Mb X, 1Ex eb mb IIC Т6 Gb X | РВ Ex eb mb I Mb X или 1Ex eb mb IIC Т6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование. С видом взрывозащиты «герметизация компаундом» ”m”, с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66 Ii=131мА, Ui=27В, Pi=3Вт, Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн ток короткого замыкания источника питания не более, 50А | 16 |  | 11492.32
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-О-С (mb) РВ Ex mb I Mb X, 1Ex mb IIC T6 Gb X | РВ Ex mb I Mb X или 1Ex mb IIC T6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование. С видом взрывозащиты «герметизация компаундом» ”m”, с жестко закрепленным проводом Кабель питания в стоимость не входит, уточняйте стоимость при заказе. -70 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66 Ii=131мА, Ui=27В, Pi=3Вт, Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн ток короткого замыкания источника питания не более, 50А | 16 |  | 11492.32
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-И-ПР (i) PO Ex ia I Ma X, 0Ex ia IIC T6 Ga X | РО Ex ia I Ma X или 0Ex ia IIC T6 Ga X - рудничное особовзрывобезопасное оборудование с искробезопасной электрической цепью, с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 75 °C IP67/IP66 (поГОСТ-14254) Ii=20мА, Ui=27В, Pi=0,7Вт Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн | 16 |  | 8165.92
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-И-ПР (i) РВ Ex ib I Mb X, 1Ex ib IIC T6 Gb X | РВ Ex ib I Mb X или 1Ex ib IIC T6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование с искробезопасной электрической цепью, с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 75 °C IP67/IP66 (поГОСТ-14254) Ii=20мА, Ui=27В, Pi=0,7Вт Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн | 16 |  | 8165.92
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-Т-С (i) РО Ex ia I Ma X, 0Ex ia IIC T6 Ga X | РО Ex ia I Ma X или 0Ex ia IIC T6 Ga X — рудничное особовзрывобезопасное оборудование с искробезопасной электрической цепью, с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66 Ii=90мА, Ui=27В, Pi=3Вт С=0,01мкФ, Li=0.1мГн | 16 |  | 19888.96
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-Т-С (i) РВ Ex ib I Mb X, 1Ex ib IIC T6 Gb X | РВ Ex ib I Mb X или 1Ex ib IIC T6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование с искробезопасной электрической, цепью с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66 Ii=90мА, Ui=27В, Pi=3Вт С=0,01мкФ, Li=0.1мГн | 16 |  | 19888.96
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-Т-С (m) РВ Ex eb mb I Mb X, 1Ex eb mb IIC Т6 Gb X | РВ Ex eb mb I Mb X или 1Ex eb mb IIC Т6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование. С видом взрывозащиты «герметизация компаундом» ”m”, с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66 Ii=90мА, Ui=27В, Pi=3Вт С=0,01мкФ, Li=0.1мГн ток короткого замыкания источника питания не более, 50А | 16 |  | 19888.96
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-Т-С (mb) РВ Ex mb I Mb X, 1Ex mb IIC T6 Gb X | РВ Ex mb I Mb X или 1Ex mb IIC T6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование. С видом взрывозащиты «герметизация компаундом» ”m”, с жестко закрепленным проводом. Кабель питания в стоимость не входит, уточняйте стоимость при заказе. -70 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66 Ii=90мА, Ui=27В, Pi=3Вт С=0,01мкФ, Li=0.1мГн ток короткого замыкания источника питания не более, 50А | 16 |  | 19888.96
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-Т-СЗ (i) РО Ex ia I Ma X, 0Ex ia IIC T6 Ga X | РО Ex ia I Ma X или 0Ex ia IIC T6 Ga X - рудничное особовзрывобезопасное оборудование с искробезопасной электрической цепью, с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66 Ii=120мА, Ui=27В, Pi=3Вт С=0,01мкФ, Li=0.1мГн | 16 |  | 21981.12
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-Т-СЗ (i) РВ Ex ib I Mb X, 1Ex ib IIC T6 Gb X | РВ Ex ib I Mb X или 1Ex ib IIC T6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование с искробезопасной электрической цепью, с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66 Ii=120мА, Ui=27В, Pi=3Вт С=0,01мкФ, Li=0.1мГн | 16 |  | 21981.12
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-Т-СЗ (m) РВ Ex eb mb I Mb X, 1Ex eb mb IIC Т6 Gb X | РВ Ex eb mb I Mb X или 1Ex eb mb IIC Т6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование. С видом взрывозащиты «герметизация компаундом» ”m”, с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66 Ii=120мА, Ui=27В, Pi=3Вт С=0,01мкФ, Li=0.1мГн ток короткого замыкания источника питания не более, 50А | 16 |  | 21981.12
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-Т-СЗ (mb) РВ Ex mb I Mb X, 1Ex mb IIC T6 Gb X | РВ Ex mb I Mb X или 1Ex mb IIC T6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование. С видом взрывозащиты «герметизация компаундом» ”m”, с жестко закрепленным проводом. Кабель питания в стоимость не входит, уточняйте стоимость при заказе. -70 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66 Ii=120мА, Ui=27В, Pi=3Вт С=0,01мкФ, Li=0.1мГн ток короткого замыкания источника питания не более, 50А | 16 |  | 21981.12
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-КК(i)-2п | Коробка коммутационная во взрывозащищённом исполнении проходная РО Ex ia I Ma X или 0Ex ia IIC T6 Ga X - рудничное особовзрывобезопасное оборудование с искробезопасной электрической цепью с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66(поГОСТ-14254) Ii=100мА, Ui=30В, Pi=3,0Вт Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн |  |  | 2282.56
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-КК(i)-2п | Коробка коммутационная во взрывозащищённом исполнении проходная РВ Ex ib I Mb X или 1Ex ib IIC T6 Gb X -рудничное взрывозащищенное оборудование с искробезопасной электрической цепью с искробезопасными соединительными клеммами. -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66(поГОСТ-14254) Ii=100мА, Ui=30В, Pi=3,0Вт Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн |  |  | 2282.56
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-КК(i)-2у | Коробка коммутационная во взрывозащищённом исполнении угловая РО Ex ia I Ma X или 0Ex ia IIC T6 Ga X - рудничное особовзрывобезопасное оборудование с искробезопасной электрической цепью с искробезопасными соединительными клеммами -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66(поГОСТ-14254) Ii=100мА, Ui=30В, Pi=3,0Вт Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн |  |  | 2282.56
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-КК(i)-2у | Коробка коммутационная во взрывозащищённом исполнении угловая РВ Ex ib I Mb X или 1Ex ib IIC T6 Gb X - рудничное взрывозащищенное оборудование с искробезопасной электрической цепью с искробезопасными соединительными клеммами -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66(поГОСТ-14254) Ii=100мА, Ui=30В, Pi=3,0Вт Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн |  |  | 2282.56
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-КК(i)-3 | Коробка коммутационная во взрывозащищённом исполнении тройниковая РО Ex ia I Ma X или 0Ex ia IIC T6 Ga X- рудничное особовзрывобезопасное оборудование с искробезопасной электрической цепью с искробезопасными соединительными клеммами -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66(поГОСТ-14254) Ii=100мА, Ui=30В, Pi=3,0Вт Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн |  |  | 2396.8
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-КК(i)-3 | Коробка коммутационная во взрывозащищённом исполнении тройниковая РВ Ex ib I Mb X или 1Ex ib IIC T6 Gb X- рудничное взрывозащищенное оборудование с искробезопасной электрической цепью с искробезопасными соединительными клеммами -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66(поГОСТ-14254) Ii=100мА, Ui=30В, Pi=3,0Вт Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн |  |  | 2396.8
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-КК(i)-4 | Коробка коммутационная во взрывозащищённом исполнении крестовая РО Ex ia I Ma X или 0Ex ia IIC T6 Ga X- рудничное особовзрывобезопасное оборудование с искробезопасной электрической цепью с искробезопасными соединительными клеммами -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66(поГОСТ-14254) Ii=100мА, Ui=30В, Pi=3,0Вт Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн |  |  | 2876.16
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВП-КК(i)-4 | Коробка коммутационная во взрывозащищённом исполнении крестовая РВ Ex ib I Mb X или 1Ex ib IIC T6 Gb X- рудничное взрывозащищенное оборудование с искробезопасной электрической цепью с искробезопасными соединительными клеммами -60 ≤ T ≤ 85 °C IP67/IP66(поГОСТ-14254) Ii=100мА, Ui=30В, Pi=3,0Вт Сi=0,01мкФ, Li=0.1мГн |  |  | 2876.16
ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ И ТРЕВОЖНЫЕ КНОПКИ | ИПР-55-К | Извещатель пожарный ручной, красный, питание по шлейфу 9-30В, 20мА, 92х95х33мм, 0.07кг, -30..+55С, IP 41 | 60 |  | 449.12
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ЛИНИЙ ОПОВЕЩЕНИЯ | БКЛО-12 | Блок контроля линии оповещения, 12В, общий ток нагрузки - 5А, 4 линии оповещения, 4 линии управления, ток потребления 20 мА, ток транзисторного ключа до 100 мА, -30…+40, 110x100x32 мм, IP 42. | 48 |  | 4009.6
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ЛИНИЙ ОПОВЕЩЕНИЯ | БКЛО-24 | Блок контроля линии оповещения, 24В, общий ток нагрузки - 5А, 4 линии оповещения, 4 линии управления, ток потребления 30 мА, ток транзисторного ключа до 100 мА, -30…+40, 110x100x32 мм, IP 42. | 48 |  | 4690.56
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ | Импульс-1/0,5 | Источник бесперебойного питания, 12В, номинальный ток - 0.5А, под АКБ 1.2Ач. | 20 |  | 1615.04
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ | Импульс-1 | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 19ВА, номинальный ток - 1А, под АКБ 7Ач. | 12 |  | 3106.88
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ | Импульс-2 | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 30ВА, номинальный ток - 2А, под АКБ 7Ач. | 12 |  | 3452.96
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ | Импульс-3 | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 50ВА, номинальный ток - 3А, под АКБ 7Ач. | 12 |  | 4149.6
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ | Импульс-5 | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 90ВА, номинальный ток - 5А, под АКБ 2х7Ач. | 6 |  | 7219.52
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ | Импульс-5 БКЛО | Источник бесперебойного питания с БКЛО-12, 12В, потребляемая мощность –90ВА, номинальный ток - 5А, под АКБ 2х7Ач. | 6 |  | 7175.84
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ | Импульс-5 V.8 | Предназначен для CCTV. Источник предназначен для питания по 8-ми выходам видеокамер и других нагрузок с номинальным напряжением питания 12 В и током потребления по каждому выходу 0,6А. Максимальная суммарная нагрузка по выходу не должна превышать 5,3А. | 6 |  | 7094.08
ББП | ББП-20 | Источник питания, 12В, потребляемая мощность – 50ВА, номинальный ток - 2А, IP-30, под АКБ 12Вх7Ач. | 12 |  | 1532.16
ББП | ББП-30 | Источник питания, 12В, потребляемая мощность – 80ВА, номинальный ток - 3А, IP-30, под АКБ 12Вх7Ач. | 12 |  | 2148.16
ББП | ББП-50 | Источник питания, 12В, потребляемая мощность – 100ВА, номинальный ток - 5А, IP-30, под АКБ 12Вх7Ач. | 12 |  | 3412.64
КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | КК–8 | Коробка круглая на защелке на 4 пары проводов, 65х65х22мм. Аналог УК-2П. Крепление крышки на защелке | 264 |  | 79.52
КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | КС-4 | Коробка квадратная на винте на 4 пары проводов, 40х40х20мм. Крепление крышки под винт | 700 |  | 56
КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | КС-4(У) | Коробка квадратная на защелке на 4 пары проводов, 40х40х20мм. Аналог КРН. Крепление крышки на защелке | 600 |  | 56