## Прайс Элтех-Сервис
Наименование | Описание | шт/уп | Фото | Розница
0-49 ТЫС.РУБ.
Прайс-лист ООО "Элтех-Сервис" |  |  |  | единоразово
От 01 августа 2023
https://eltech-service.ru
Табло М (с возможностью смены надписи)
М-12/24 (любая надпись) | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 320
М-12/24 (ОСНОВА) | Основа плоского светового табло "М" (без надписи), корпус на защелке, 9-13.8/18-27.6В, 26мА, 304х103х19мм, -30С..+55С, IP 52 | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 192
Надпись сменная для световых табло М | Надпись сменная для плоского светового табло М-12, 24, 220В. (Комплект: фон(красн./зелен.) + оргстекло с надписью). | 12 шт./м.к. 168 шт.б.к. |  | 128
М-12/24-Д (любая надпись) | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, дублирование контактов, 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 304х103х18мм, 0.19кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 330
М-12/24-Д (ОСНОВА) | Основа плоского светового табло "М-Д" (без надписи), корпус на защелке, дублирование контактов, 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 304х103х18мм, -30С..+55С, IP 52. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 201
М-12/24-ЛЮКС (любая надпись) | Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, дублирование контактов, равномерное свечение 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 300х105х18мм, 0.19кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 330
М-12/24 СН (любая надпись) | Плоское световое табло со скрытой надписью, 9-13.8/ 18-27.6В, 26мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 4 шт./м.к. 60 шт./б.к. |  | 572
М - 12-З/24-З (любая надпись) | Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8/18-27.6В, свет-26мА, звук-40мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись. | 28 |  | 832
М-12-3/24-3 (ОСНОВА) | Основа светового табло (без надписи) со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8/18-27.6В, свет-26мА, звук-40мА, 300х130х25мм, -30С..+55С, IP 51. | 28 |  | 704
М-12-З/24-З исп.2 (любая надпись) | Плоское световое табло со встроенной сиреной 105дБ, только 9-13.8 /18-27.6В, свет–25мА, звук-35мА, 400х100х38мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 42. Любая надпись. | 30 |  | 985
М-12-3/24-З исп.2 (ОСНОВА) | Основа светового табло (без надписи) со встроенной сиреной 105дБ, 9-13.8/18-27.6В, свет–25мА, звук-35мА, 400х100х38мм, -30С..+55С, IP 42. | 30 |  | 664
М-12-2/24-2 (любая надпись) | Двухстороннее плоское световое табло, 9-13.8/18-27.6В, 52мА, 304х103х30, 0.45кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись | 34 |  | 673
М-12-2/24-2 (ОСНОВА) | Основа двухстороннего плоского светового табло, 9-13.8/18-27.6В, 52мА, 304х103х30, -30С..+55С, IP 52. | 34 |  | 417
М-220 (любая надпись) | Плоское световое табло, 220В, 1ВА, 300х130х25мм, 0.34кг, -30..+55С, IP 51. Любая надпись | 28 |  | 641
М-220 (ОСНОВА) | Основа плоского светового табло, 220В, 1ВА, 300х130х25мм, 0.34кг, -30..+55С, IP 51. Любая надпись. | 28 |  | 533
М-220-РИП (любая надпись) | Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в аварийном режиме – 8ч (при использовании 3хАА 1,2В 2100мАч -24ч), 300х130х29мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись. | 24 |  | 1495
М-220-РИП (ОСНОВА) | Основа плоского светового табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в аварийном режиме – 8ч (при использовании 3хАА 1,2В 2100мАч -24ч), 300х130х29мм, 0..+55С, IP 51 | 24 |  | 1441
М-2-12, 2-24 Кронштейн универсальный | Крепление потолочное или настенное (алюминиевая трубка 33 см в комплекте с пластиковым крепежом). | 100 |  | 429
М-ЛАЙТ
М-12/24-ЛАЙТ (любая надпись) | Световое табло полусферическое, 12/24В, 26 мА, 300х110х33мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 34 |  | 312
М-220-ЛАЙТ (любая надпись) | Световое табло полусферическое, 220В, 1Вт, 300х110х33мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 34 |  | 519
М-12-З-ЛАЙТ (любая надпись) | Световое табло со встроенной сиреной 85 дБ, Световое табло полусферическое, 9-13.8В, 26 мА свет, 35 мА звук, 300х110х33мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 34 |  | 716
Табло премиум класса М-УЛЬТРА
М-12-УЛЬТРА-МИНИ
М-12/24-УЛЬТРА-МИНИ "ВЫХОД" | Световое табло премиум-класса (только с надписью "ВЫХОД"). Оповещатель световой в комплекте с креплением, 9-13.8/18-27.6В, 52мА, 306х124х12мм, 0,24кг, IP42. | 7 |  | 1427
М-12/24-УЛЬТРА
М-12/24-УЛЬТРА (универсальное крепление) | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/52мА/-30..+55С/ 296х333х48мм/0,3кг/IP42. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 3491 | Возможность выбора цвета корпуса
М-12/24-УЛЬТРА (подвесное крепление) | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/52мА/-30..+55С/ 250х333х48мм/0,3кг/IP42. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке (в комплект не входит) на любую высоту. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 3491
М-12/24-УЛЬТРА (торцевое крепление) | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/52мА/-30..+55С/ 250х400х48мм/0,3кг/IP42. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 3491
М-12/24-УЛЬТРА (потолочное крепление) | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/52мА/-30..+55С/ 223х380х48мм/0,3кг/IP42. Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 3491
М-PRO-СЗ
М-PRO-СЗ 12в НОВИНКА! | Светозвуковое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/50мА/35мА/ -30..+55С/ 333х296x48мм/0,35 кг/IP54. Пять вариантов креплений: универсальное, торцевое, вертикальное, подвесное, потолочное. При изготовлении возможна любая надпись или пиктограмма. | 7 |  | 3714
М-PRO-СЗ 24в НОВИНКА! | Светозвуковое табло премиум-класса. 9-13,8В/18-27.6В/45мА/30мА/ -30..+55С/ 333х296x48мм/0,35 кг/IP54. Пять вариантов креплений: универсальное, торцевое, вертикальное, подвесное, потолочное. При изготовлении возможна любая надпись или пиктограмма. | 7 |  | 3714
М-220-УЛЬТРА
М-220-УЛЬТРА (универсальное крепление) | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/ 296х333х48мм/0,3кг/IP42. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 3864 | Возможность выбора цвета корпуса
М-220-УЛЬТРА (подвесное крепление) | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/ 250х333х48мм/0,3кг/IP42. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке (в комплект не входит) на любую высоту. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 3864
М-220-УЛЬТРА (торцевое крепление) | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/ 250х400х48мм/0,3кг/IP42. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 3864
М-220-УЛЬТРА (потолочное крепление) | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/ 223х380х48мм/0,3кг/IP42. Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 3864
М-220-РИП-УЛЬТРА
М-220-РИП-УЛЬТРА (универсальное крепление) | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1ВА/6ч/0..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP42 Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 4856 | Возможность выбора цвета корпуса
М-220-РИП-УЛЬТРА (подвесное крепление) | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1ВА/6ч/0..+55С/250х333х48мм/0,3кг/IP42. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке (в комплект не входит) на любую высоту. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 4856
М-220-РИП-УЛЬТРА (торцевое крепление) | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1ВА/6ч/0..+55С/250х400х48мм/0,3кг/IP42. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 4856
М-220-РИП-УЛЬТРА (потолочное крепление) | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1ВА/6ч/0..+55С/223х380х48мм/0,3кг/IP42. Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. С возможностью выбора цвета корпуса (белый/черный/серый). | 7 |  | 4856
М-SMART
М-12-SMART Управляемая стрелка | Динамический светоуказатель с изменяемым смысловым значением (Стрелка влево/стрелка вправо/Стрелка в обе стороны), 9-13.8В, 145мА, 300х130х25мм, 0,3кг, -30С..+55С, IP 52. | _ |  | 2767
М-ГРАНД
М-12/24-ГРАНД (любая надпись) | Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8/18-27.6В, 26мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 893
М-12/24 ГРАНД IP56 (любая надпись) | Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8/18-27.6В, 26мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 56. Любая надпись. | 12 |  | 1385
М-12/24-ГРАНД-МС (любая надпись) | Световое табло полусферическое с повышенной яркостью свечения, белое свечение светодиодов, 9-13.8/18-27.6В, 40мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 1036
М -12-3/24-З-ГРАНД (любая надпись) | Световое табло со встроенной сиреной 85дБ, полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8/18-27.6В, свет-26мА, звук-35мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 1275
М-2-12/2-24-ГРАНД (любая надпись) | Двухстороннее световое табло полусферическое, белое свечение, 9-13.8/18-27.6В, 40мА, 330х150х115мм, 0.75кг, -30С..+55С, IP 56. Любая надпись. | 6 |  | 1717
М-2-12/2-24-ГРАНД-МС (любая надпись) | Двухстороннее световое табло полусферическое, с повышенной яркостью свечения, белое свечение светодиодов, 9-13.8/18-27.6В, 40мА, 330х150х115мм, 0.75кг, -30С..+55С, IP 56. Любая надпись. | 6 |  | 1860
М-220-ГРАНД (любая надпись) | Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 220В, 1Вт, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 997
М-220-РИП-ГРАНД (любая надпись) | Световое табло с резервным источником питания полусферическое, белое свечение светодиодов, 220В, 1Вт, время работы в аварийном режиме не менее 6 ч., 330х150х62мм, 0.4кг, -30..+55С, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 2261
М AQUA
М-12/24-AQUA исп.1 (без наклейки) | Световое табло сферическое, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления, 0,2А, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 9 |  | 3898
М -12/24-AQUA исп.2 (без наклейки) | Световое табло конусное, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления, 0,2А, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 5 |  | 4289
М- 12/24-AQUA-СН исп.1 (с наклейкой) | Световое табло сферическое со скрытой надписью, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления, 0,2А, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Любая надпись. | 9 |  | 4276
М-220-AQUA исп.1 (без наклейки) | Световое табло сферическое, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 9 |  | 4170
М-220-AQUA исп.2 (без наклейки) | Световое табло конусное, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 5 |  | 4587
М-220-AQUA-СН исп.1 (с наклейкой) | Световое табло сферическое со скрытой надписью, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Любая надпись. | 9 |  | 4692
М-220-РИП-AQUA исп.1 (без наклейки) | Световое табло сферическое с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА,-30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Постоянного действия. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 9 |  | 4727
М-220-РИП-AQUA исп.2 (без наклейки) | Световое табло конусное с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Постоянного действия. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 5 |  | 5199
М-220-РИП-AQUA исп.1 аварийный | Световое табло сферическое с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА,-30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Непостоянного действия. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 9 |  | 4727
М-220-РИП-AQUA исп.2 аварийный | Световое табло конусное с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Непостоянного действия. Наклейка с любой надписью поставляется отдельно. | 5 |  | 5199
Наклейка на табло М AQUA (любая надпись) | Наклейка на табло М AQUA. 290*95 мм. Любая надпись на заказ. | - |  | 77
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ С
С центральным БРО С-К и пассивными колонками С-3,-5
Блок речевого оповещения
С-К (ГО и ЧС) | БРО для трансляции сообщений в системах оповещения, совместим с ситемой оповещения ГО и ЧС, 2 сообщения по 8 сек., выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом, питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 190х163х83мм, 0.41кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, резерв, контроль. Линейный выход. | 12 |  | 5241
С-КЛ | БРО для трансляции сообщений в системах оповещения, 2 сообщения по 8 сек., выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом, питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 230х170х95мм, 0.7кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, резерв, контроль. Контроль линий управления, оповещения и линейного выхода, имеет автоматическую защиту от глубокого разряда АКБ и её переполюсовки! Автоматическая защита усилителя мощности звукового сигнала от короткого замыкания и перегрузки выходной цепи (линии оповещения)! | 12 |  | 5344
С-КЛ-Д (Диктофон) | БРО с возможностью записи своих сообщений длительностью до 40 секунд, 2 записанных речевых сообщения, тревожное и тестовое, выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом; питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 230х170х95мм, 0.6кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, контроль, трансляция. Линейный выход, контроль линии, диктофон, микрофонный ключ. | 12 |  | 7799
С-К-БР | Блок расширения мощности для трансляции речевых сообщений от прибора С-К. Контроль шлейфа, питание ~220В, (резерв АКБ 7 Ач), 190х163х83мм, 0.41кг, -10..+40С, IP 30. Выходная мощность - 24 Вт при нагрузке 2 Ом, 15 Вт - при нагрузке 4 Ом. | 12 |  | 4103
С-КЛ-БР | Блок расширения мощности для трансляции речевых сообщений от прибора С-К-Л. питание ~220В, (резерв АКБ 7 Ач), 230х170х95мм, 0.7кг, -10..+40С, IP 30. Выходная мощность - 24 Вт при нагрузке 2 Ом, 15 Вт - при нагрузке 4 Ом. Контроль линий оповещения и линейного выхода, имеет автоматическую защиту от глубокого разряда АКБ и её переполюсовки! Автоматическая защита усилителя мощности звукового сигнала от короткого замыкания и перегрузки выходной цепи (линии оповещения)! | 12 |  | 5134
Колонки настенные
С-3 МИНИ (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах пожарного оповещения с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41. | 40 |  | 1019
С-3 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 218х135х68мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Удобные клеммы! | 13/25 |  | 1113
С-3Л МИНИ (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах пожарного оповещения с низкоомным выходом и функцией контроля линии! 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41. | 40 |  | 1035
С-3Л (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 218х135х68мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии! Удобные клеммы! | 13/25 |  | 1120
С-5 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. | 12 |  | 1402
С-5Л (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии. | 12 |  | 1409
С-10 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 10Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. | 12 |  | 1478
С-10Л (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 10Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий. | 12 |  | 1486
Колонки потолочные
С-3 исп.2 (4/8Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 14 |  | 1055
С-3 исп.2 МИНИ (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 120х120х64мм, 0.16кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 30 |  | 1010
С-3Л исп.2 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 13 |  | 1064
С-3Л исп.2 MINI (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 120х120х64мм, 0.16кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 30 |  | 1019
С-5 исп.2 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 13 |  | 1328
С-5Л исп.2 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 13 |  | 1336
С-10 исп.2 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 10Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 13 |  | 1403
С-10Л исп.2 (4/8 Ом) | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 10Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линий. | 13 |  | 1411
С центральным трансформаторным БРО С-К-120 и колонками С-Т3/1,-Т5/3
Блок речевого оповещения
С-К-120М | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг,(резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита усилителя мощности от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 40с. | 1 |  | 51957
С-К-120М (с внешним микрофоном) | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, с внешним микрофоном, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг, (резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 40с. | 1 |  | 58824
С-К-120М (с внешним НАСТОЛЬНЫМ микрофоном) | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, с внешним НАСТОЛЬНЫМ микрофоном, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг, (резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 40с. | 2 |  | 58824
С-К-120У | Трансляционный усилитель с трансформат. выходом для трансляции сообщений, поступающих от пульта управления "С-ПУ". Контроль линий оповещения, защита от короткого замыкания и перегрузки линий, наличие резервного источника питания с блоком контроля заряда/разряда АКБ. Напряжение в линии оповещения 100В, выход. мощность 120Вт, частот. диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 3.7кг,(резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). | 1 |  | 41404
C-УП | Активный речевой оповещатель. Максимальное кол-во С-УП, подключенных к С-ПУ - 20шт. (на одну зону), 12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 218х135х67мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. | 25 |  | 1709
С-ПУ | Пульт управления речевым оповещением предназначен для трансляции речевой информации через усилители низкой частоты "С-К-120У" или активные речевые оповещатели "С-УП". Управление 4-мя независимыми зонами оповещения, контроль соединительных линий в дежурном режиме, линия управления от ППКП, трансляция ГО и ЧС, встроенный микрофон. Напряжение питания 12В, количество зон оповещения 4, количество перезаписываемых сообщений 4, частотный диапазон 20-18000 Гц. | 36 |  | 16707
Трансформаторные колонки настенные
С-Т-100В 1/3 Вт | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 218х135х68мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41 | 25 |  | 1885
С-ТЛ-100В 1/3 Вт | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий. | 25 |  | 1894
С–Т-100В 1/3 Вт МИНИ | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41 | 24 |  | 1463
С-ТЛ-100В 1/3 Вт МИНИ | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц,96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии. | 24 |  | 1470
С-Т-100В 3/5 Вт | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41 | 12 |  | 1933
С-ТЛ-100В 3/5 Вт | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий. | 12 |  | 1942
С-Т-100 7.5/10 | Модуль акустический трансформаторный настенный 7.5Вт или 10Вт/100В/ 160-16000 Гц, 100дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41. | 12 |  | 3650
С-ТЛ-100 7.5/10 | Модуль акустический трансформаторный настенный 7.5Вт или 10Вт/100В/ 160-16000 Гц, 100дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий. | 13 |  | 3670
Трансформаторные колонки потолочные
С-Т-100В 1/3 Вт исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 12/20 |  | 1596
С-Т-100В 1/3 Вт исп. 2 МИНИ | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 120х120х64мм, 0.22кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 45 |  | 1507
С-ТЛ-100В 1/3 Вт исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии. | 12 |  | 1605
С-ТЛ-100В 1/3 Вт исп. 2 МИНИ | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 96дБ, 120х120х64мм, 0.22кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии. | 45 |  | 1515
С-Т-100В 3/5 Вт исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 12/20 |  | 1726
С-ТЛ-100В 3/5 Вт исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линий. | 12 |  | 1733
С-Т-100 7.5/10 исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 10Вт или 7,5Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 20 |  | 3549
С-ТЛ-100 7.5/10 исп. 2 | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 10Вт или 7.5Вт, 160-16000 Гц, 100дБ, 180х180х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линий. | 12 |  | 3566
С центральным автономным БРО С-М и активными колонками С-У
Автономные блоки речевого оповещения
С-М МИНИ | Речевой оповещатель с одним записанным речевым сообщением длительностью - 8 сек., 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. | 40 |  | 2494
С-М | Речевой оповещатель с одним записанным речевым сообщением длительностью - 8 сек., 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 135х218х67мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. Удобные клеммы! | 25 |  | 2906
С-МБ | Речевой оповещатель с возможностью установки светового табло «М». Одно записанное речевое сообщение длительностью -8с., 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 400х100х38мм, 0.2кг, -10..+50С, IP 41 | 36 |  | 2557
С-М исп. 2 | Речевой оповещатель с записанным речевым сообщением длительностью - 8 с., 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 13 |  | 2519
С-МД | Речевой оповещатель с диктофоном, возможность записи собственного речевого сообщения длительностью 16 сек на встроенный микрофон, 12В, 3Вт, 250мА, 96дБ, 135х218х67мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение | 13 |  | 2999
Колонки активные
С-У МИНИ | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «С-М MINI». Максимальное кол-во С-У, подключенных к С-М - 25шт. 12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. | 40 |  | 1483
С-У | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «С М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во С-У, подключенных к С-М - 25шт. 12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 135х218х67мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение | 25 |  | 1709
С-У исп. 2 | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «С М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во С-У, подключенных к С-М - 25шт. 12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 20 |  | 1661
С-УБ | Активный речевой оповещатель с возможностью установки светового табло «М»,12В, 250мА, 3 Вт, 96дБ, 400х100х38мм, 0.2кг, -10..+50С, IP 41. Подключается к линейному выходу«С-М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во С-У-Б, подключенных к С-М-Б - 25 шт. | 36 |  | 1387
РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ С-Р
С-Р | Радиоканальный прибор, напряжение питания 165-224В, мощность потребления 6Вт, максимальное количество радиомодулей 99 шт., встроенный АКБ (наличие обязательно) 12В 2,2 А/ч , диапазон рабочих частот 433,05-434,79 МГц, максимальная излучаемая мощность радиопередающего тракта 10мВт | 6 |  | 8458
С-Р-АС | Радиоканальный речевой оповещатель предназначен для воспроизведения предварительно записанных речевых сообщений о возникновении пожара на охраняемом объекте. Две батареи напряжением 3,0В и ёмкостью 1,2А/ч - CR123A, уровень звукового давления при речевом оповещении на расстоянии 1м 85 дБ, диапазон воспроизводимых частот 200÷5000Гц, масса без батарей 0,7кг, габаритные размеры 240х150х84мм, IP 41. | 12 |  | 5762
С-Р-СО | Радиоканальный световой оповещатель предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Две батареи напряжением 3,0В и ёмкостью 1,2А/ч -CR123A, масса 0,35 кг, габаритные размеры 330х150х62мм, IP 55. Любая надпись. | 12 |  | 5456
С-Р-ЗО | Радиоканальный звуковой оповещатель предназначен для подачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией. Уровень звукового давления на расстоянии 1м 105дБ, частота звуковых сигналов, 4000Гц, масса 0,3 кг, габаритные размеры 160х103х47мм, IP41 | 40 |  | 5289
АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Серия SL
Светильники со степенью защиты IP54
SL-213-30LED1.8 IP-54 исп. 1 | Светильник аварийного освещения автономный непостоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, степень защиты оболочки IP54, кабельный ввод в комплекте, универсальный монтаж (стена,потолок), 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*72 мм. | 10 |  | 2840
SL-223-30LED1.8 IP-54 исп. 1 | Светильник аварийного освещения автономный постоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, степень защиты оболочки IP54, кабельный ввод в комплекте, потолочный монтаж, 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*72 мм. | 10 |  | 2840
Светильники со степенью защиты IP65
SL-213-30LED1.8 IP-65 исп. 1 | Светильник аварийного освещения автономный непостоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, высокая степень защиты оболочки IP65, кабельный ввод в комплекте, универсальный монтаж (стена,потолок), 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*72 мм. | 10 |  | 3873
SL-213-30LED1.8 IP-65 исп. 2 | Светильник аварийного освещения автономный непостоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, высокая степень защиты оболочки IP65, кабельный ввод в комплекте, универсальный монтаж (стена,потолок), 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*175 мм. | 10 |  | 4255
SL-223-30LED1.8 IP-65 исп. 1 | Светильник аварийного освещения автономный постоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, высокая степень защиты оболочки IP65, кабельный ввод в комплекте, универсальный монтаж (стена,потолок), 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*72 мм. | 10 |  | 3873
SL-223-30LED1.8 IP-65 исп. 2 | Светильник аварийного освещения автономный постоянного действия. Пылевлагозащищенный, кнопка ТЕСТ, высокая степень защиты оболочки IP65, кабельный ввод в комплекте, универсальный монтаж (стена,потолок), 187-242В, защита от перезаряда и глубокого разряда, 30 сверхярких СМД-светодиодов, световой поток 250 Лм, время свечения не менее 3 ч, 350*105*175 мм. | 10 |  | 4255
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ
М-ЖКХ-220-Н-6(3)-Д150 | Светильник общего освещения, ∅150мм, 220В, 6Вт, световой поток 800 Лм, -40…+55С, IP54 | 20 |  | 987
М-ЖКХ-220-ФА-6(3)-Д150 | Светильник общего освещения, ∅150мм, 220В, 6Вт, световой поток 800 Лм, с фотоакустическим датчиком, -40…+55С, IP54 | 20 |  | 1162
М-ЖКХ-220-ДФА-6(3)-Д150 | Светильник общего освещения, ∅150мм, 220В, 6Вт, световой поток 800 Лм, с фотоакустическим датчиком, дежурный режим, -40…+55С, IP54 | 20 |  | 1162
М-ЖКХ-220-Н-10-Д180 | Светильник общего освещения, ∅180мм, 220В, 10Вт, световой поток 1300 Лм, -40…+55С, IP54 | 10 |  | 1306
М-ЖКХ-220-ФА-10-Д180 | Светильник общего освещения, ∅180мм, 220В, 10Вт, световой поток 1300 Лм, с фотоакустическим датчиком, -40…+55С, IP54 | 10 |  | 1472
М-ЖКХ-220-ДФА-10-Д180 | Светильник общего освещения, ∅180мм, 220В, 10Вт, световой поток 1300 Лм, с фотоакустическим датчиком, дежурный режим, -40…+55С, IP54 | 10 |  | 1472
М-ЖКХ-220РИП-ФА-10-П350 | Светильник общего освещения, 220-240В, 10Вт, световой поток 1300 Лм, с фотоакустическим датчиком, аварийный режим, 350*105*72 мм, -40…+55С, IP54 | 20 |  | 4004
СВЕТОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
М-12-С/24-С | Световой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В/ 18-24.8В, 20 мА, 83х67х42мм, 0.03 кг, -30С..+55С, IP 53 | 100 |  | 212
ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
Г-12-М | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, 40мА, 105дБ, Ø86х50, 0.05 кг, -10С..+55C, IP 52. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! | 100 |  | 352
Г-12-Д | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, дублирование контактов, 9-13.8В, 35мА, 105дБ, Ø86х50мм, 0.05 кг, -10С..+55C, IP 52. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! | 100 |  | 355
Г-24 | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 18-27.6В, 40мА, 105дБ, 90х110х40мм, 0.07кг, -10С..+55С, IP 52. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! | 100 |  | 351
Г-24-Д | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, дублирование контактов, 18-27.6В, 35мА, 105дБ, Ø86х50мм, 0.05 кг, -10С..+55С, IP 52. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! | 100 |  | 352
Ф-12 | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, 40мА, 105дБ, Ø 90х38мм, 0.07 кг, -30С..+55С, IP 52 | 100 |  | 383
Ф-12 исп. 2 | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, 40мА, 105 дБ, 103х160х47мм, 0.15кг, -30С..+55С, IP 52 | 40 |  | 421
Ф-220 | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 187-242В, 1Вт, 105дБ, 103х160х47мм, 0.16кг, -10С..+55С, IP 52 | 40 |  | 542
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
Г-12-К исп.2 | Комбинированный оповещатель, металл. корпус, внутр. исполнение, 9-13В, свет - 20мА, звук - 40мА, 105дБ, 122х88х36мм, 0.2 кг, -30С...+55С, IP 52. Удобная подъемная передняя панель, тампер на вскрытие. | 40 |  | 744
Г-12-К исп.3 | Комбинированный оповещатель, металл. корпус, внутр. исполнение, 9-13В, свет - 20мА, звук - 40мА, 105дБ, 125х73х50мм, 0.2кг, -30С...+55С, IP 52. Тампер на вскрытие! (ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-12К) | 40 |  | 767
О-12 исп. 2 | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13,8В, свет-20мА, звук-40мА, 105дБ, 103х160х47мм, 0.15кг, -30С..+55С, IP 52 | 40 |  | 585
О-220 | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 187-242В, 1Вт, 105дБ, 103х160х47мм, 0.16кг, -10С..+55С, IP 52 | 40 |  | 713
Г-12-К | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13В, свет-20мА, звук-40мА, 105дБ, Ø 86х50мм, 0.05кг, -10С..+55С, IP 52 | 100 |  | 552
Г- 12-КП | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, свет - 20мА, звук-40мА, 105дБ, 90х110х40мм, 0.07кг, -10С..+55С, IP 52 (ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-12КП). | 100 |  | 538
Г-24-КП | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 18-27.6В, свет-20мА, звук-40мА, 105дБ, 90х110х40мм, 0.07кг, -10С..+55С, IP 52 (ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-24КП). | 100 |  | 550
Г-12-КПС | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой, пластик. корпус, внутр. исп., 9-13,8В, 45мА, 105дБ, 90х110х40мм, -10С..+55С, IP52, 0,07кг. | 100 |  | 530
Г-24-КПС | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой, пластик. корпус, внутр. исп., 9-13,8В, 45мА, 105дБ, 90х110х40мм, -10С..+55С, IP52, 0,07кг. | 100 |  | 544
Г- 12-КПР | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой, пластик. корпус, диблирование контактов, внутр. исполнение, 9-13.8В, 45мА, 105дБ, Ø 86х50мм, 0.05кг, -10С..+55С, IP 52. | 100 |  | 531
Г-24-КПР | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой, пластик. корпус, дублирование контактов, внутр. исполнение, 18-27.6В, 45мА, 105дБ, Ø 86х50мм, 0.05кг, -10С..+55С, IP 52. | 100 |  | 545
О-12 | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13, 8В, свет-20мА, звук-40мА, 105дБ, Ø 90х38мм, 0.07кг, -30С..+55С, IP 52 | 100 |  | 538
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВП-О-С | Оповещатель световой взрывозащищенный, 12/24 В, 0,5-2,0 Гц, IP67/IP66 | 16 |  | 9590
ВП-О-З | Оповещатель звуковой взрывозащищенный, 12/24 В, 105 дБ, IP67/IP66 | 16 |  | 9782
ВП-О-СЗ | Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный, 12/24 В, 0,5-2,0 Гц, 105 дБ, IP67/IP66 | 16 |  | 10306
ВП-Т-С | Световое табло взрывозащищенное, 12/24 В, 0,5-2,0 Гц, IP67/IP66 | 6 |  | 16596
ВП-Т-СЗ | Взрывозащищенное светозвуковое табло, 12/24 В, 0,5-2,0 Гц, 105 дБ, IP67/IP66 | 6 |  | 18342
ВП-И-ПР | Ручной пожарный извещатель взрывозащищенный, 12/24 В, IP67/IP66 | 16 |  | 6814
ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ И ТРЕВОЖНЫЕ КНОПКИ
ИПР-55-К | Извещатель пожарный ручной, красный, питание по шлейфу 9-30В, 20мА, 92х95х33мм, 0.07кг, -30..+55С, IP 41 | 60 |  | 318
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ЛИНИЙ ОПОВЕЩЕНИЯ
БКЛО-12 | Блок контроля линии оповещения, 12В, общий ток нагрузки - 5А, 4 линии оповещения, 4 линии управления, ток потребления 20 мА, ток транзисторного ключа до 100 мА, -30…+40, 110x100x32 мм, IP 42. | 48 |  | 2836
БКЛО-24 | Блок контроля линии оповещения, 24В, общий ток нагрузки - 5А, 4 линии оповещения, 4 линии управления, ток потребления 30 мА, ток транзисторного ключа до 100 мА, -30…+40, 110x100x32 мм, IP 42. | 48 |  | 3317
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ "ИМПУЛЬС"
Импульс-1/0,5 | Источник бесперебойного питания, 12В, номинальный ток - 0.5А, под АКБ 1.2Ач. | 20 |  | 1222
Импульс-1 | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 19ВА, номинальный ток - 1А, под АКБ 7Ач. | 12 |  | 2351
Импульс-2 | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 30ВА, номинальный ток - 2А, под АКБ 7Ач. | 12 |  | 2613
Импульс-3 | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 50ВА, номинальный ток - 3А, под АКБ 7Ач. | 12 |  | 3140
Импульс-5 | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 90ВА, номинальный ток - 5А, под АКБ 2х7Ач. | 6 |  | 5463
Импульс-5 БКЛО | Источник бесперебойного питания с БКЛО-12, 12В, потребляемая мощность –90ВА, номинальный ток - 5А, под АКБ 2х7Ач. | 6 |  | 5430
Импульс-5 V.8 | Предназначен для CCTV. Источник предназначен для питания по 8-ми выходам видеокамер и других нагрузок с номинальным напряжением питания 12 В и током потребления по каждому выходу 0,6А. Максимальная суммарная нагрузка по выходу не должна превышать 5,3А. | 6 |  | 5368
ББП-20 | Источник питания, 12В, потребляемая мощность – 50ВА, номинальный ток - 2А, IP-30, под АКБ 12Вх7Ач. | 12 |  | 1159
ББП-30 | Источник питания, 12В, потребляемая мощность – 80ВА, номинальный ток - 3А, IP-30, под АКБ 12Вх7Ач. | 12 |  | 1625
ББП-50 | Источник питания, 12В, потребляемая мощность – 100ВА, номинальный ток - 5А, IP-30, под АКБ 12Вх7Ач. | 12 |  | 2582
КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КРТП-10х2 | Коробка распределительная телефонная плоская на 2х10 пар проводов, 120х100х22мм. Квадратные шайбы | 80 |  | 250
КРТП-15х2 | Коробка распределительная телефонная плоская на 2х15 пар проводов, 120х100х22. С тамперной зоной | 72 |  | 246
КРТН-10 | Коробка распределительная телефонная настенная, на 10 пар проводов, 63х147х53мм. | 50 |  | 245
КК–8 | Коробка круглая на защелке на 4 пары проводов, 65х65х22мм. Аналог УК-2П. Крепление крышки на защелке | 264 |  | 58
КС-4 | Коробка квадратная на винте на 4 пары проводов, 40х40х20мм. Крепление крышки под винт | 700 |  | 40
КС-4(У) | Коробка квадратная на защелке на 4 пары проводов, 40х40х20мм. Аналог КРН. Крепление крышки на защелке | 600 |  | 40